## Orçamento Sintético
[12 empty] | ▼ Preencher com o valor do B.D.I. |  | ▼ Preencher com os valores unitários
▼ Área de impressão para fins de formalização da proposta ▼
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
|  |  | Obra | B.D.I. | [6 empty] | Obra | B.D.I.
|  |  | Objeto OBRA DE REFORMA ÁREA ODONTOLÓGICA SESC UBERLÂNDIA | 23.06 | [6 empty] | Objeto OBRA DE REFORMA ÁREA ODONTOLÓGICA SESC UBERLÂNDIA | XX,XX%
Orçamento Sesc | [7 empty] | Orçamento nome da empresa | [7 empty] | Requisitos de conferência
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI | Total | % propostas x referência (MAIOR 75%)
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | 1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1 |  |  | TESTES E ENSAIOS DE CONCRETO / CORPO DE PROVA |  |  |  |  | 1.1 |  |  | TESTES E ENSAIOS DE CONCRETO / CORPO DE PROVA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
1.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | U | 8 | 121.14 | 969.12 | 1.1.1 | ED-49546 | SETOP | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | U | 8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL UBERLÂNDIA |  |  |  |  | 2.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL UBERLÂNDIA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
2.1.1 | SESC-ADM-16 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL SESC UBERLÂNDIA | UN | 1 | 57189.59 | 57189.59 | 2.1.1 | SESC-ADM-16 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL SESC UBERLÂNDIA | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 3 |  |  | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 3.1 |  |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 | 373.89 | 373.89 | 3.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 3.2 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.2.1 | SESC-MOB-005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 | 1064.7 | 1064.7 | 3.2.1 | SESC-MOB-005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | % | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.2 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 1 | 738.36 | 738.36 | 3.2.2 | 01.09.01 | SUDECAP | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.2.3 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 | 738.36 | 738.36 | 3.2.3 | 01.09.11 | SUDECAP | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 3.3 |  |  | TAPUMES / CERCAS E FECHAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.3.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 25.59 | 233.37 | 5971.93 | 3.3.1 | 98458 | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 25.59 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4 |  |  | CONTAINER PARA REFEITÓRIO |  |  |  |  | 3.4 |  |  | CONTAINER PARA REFEITÓRIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.4.1 | SESC-CAN-067 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO E TAPUME, SEM EQUIPAMENTOS | UN | 1 | 2234.46 | 2234.46 | 3.4.1 | SESC-CAN-067 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO E TAPUME, SEM EQUIPAMENTOS | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.4.2 | SESC-CAN-040 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | UN | 1 | 295.49 | 295.49 | 3.4.2 | SESC-CAN-040 | Próprio | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER REFEITORIO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER (INFRAESTRTURA) |  |  |  |  | 3.5 |  |  | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER (INFRAESTRTURA) |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
3.5.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.2 | 13.41 | 324.52 | 3.5.1 | 91863 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.2 | 10.97 | 309.35 | 3.5.2 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 28.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72.6 | 4.81 | 349.2 | 3.5.3 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 72.6 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 7.46 | 223.8 | 3.5.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 123.24 | 123.24 | 3.5.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 23.62 | 23.62 | 3.5.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.7 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 14 | 51.79 | 725.06 | 3.5.7 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 14 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
3.5.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 104.84 | 104.84 | 3.5.8 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 4.1 |  |  | LOCAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 19.74 | 79.64 | 1572.09 | 4.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 19.74 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 4.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.58 | 57.59 | 90.99 | 4.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 1.58 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 169.33 | 13.47 | 2280.87 | 4.2.2 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 169.33 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.3 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO | m² | 0.51 | 34.62 | 17.65 | 4.2.3 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO | m² | 0.51 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.4 | SESC-SPR-077 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 56.89 | 19.3 | 1097.97 | 4.2.4 | SESC-SPR-077 | Próprio | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 56.89 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 63.45 | 2.71 | 171.94 | 4.2.5 | 97632 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 63.45 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.6 | SESC-SPR-078 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA/ PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 1.57 | 9.47 | 14.86 | 4.2.6 | SESC-SPR-078 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE SOLEIRA/ PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 1.57 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.7 | SESC-SPR-079 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 2.1 | 58.35 | 122.53 | 4.2.7 | SESC-SPR-079 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m² | 2.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.8 | SESC-PRC-080 | Próprio | REMOÇÃO DE ARMÁRIO SEM REAPROVEITAMENTO | un | 2.1 | 59.4 | 124.74 | 4.2.8 | SESC-PRC-080 | Próprio | REMOÇÃO DE ARMÁRIO SEM REAPROVEITAMENTO | un | 2.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.9 | 023573 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS | UN | 10 | 25.51 | 255.1 | 4.2.9 | 023573 | SBC | RETIRADA E RECOLOCACAO DE LUMINARIAS | UN | 10 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 | 0.68 | 20.4 | 4.2.10 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 30 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.11 | 022022 | SBC | RETIRADA ELETRODUTOS | M | 12.75 | 10.91 | 139.1 | 4.2.11 | 022022 | SBC | RETIRADA ELETRODUTOS | M | 12.75 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 102 | 0.68 | 69.36 | 4.2.12 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 102 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.13 | 063999 | SBC | FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm | UN | 1 | 8.3 | 8.3 | 4.2.13 | 063999 | SBC | FITA ISOLANTE 33 ROLO 19mmxm | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.62 | 9.58 | 15.51 | 4.2.14 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.62 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.15 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 | 36.15 | 36.15 | 4.2.15 | 97645 | SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.16 | 022748 | SBC | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS | m² | 1 | 62.04 | 62.04 | 4.2.16 | 022748 | SBC | DESMONTAGEM DE DIVISORIAS | m² | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.17 | 022736 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA | UN | 1 | 23.47 | 23.47 | 4.2.17 | 022736 | SBC | RETIRADA CUIDADOSA LOUCA SANITARIA | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.18 | SESC- IMP-31 | Próprio | FURO E CALAFETAÇÃO DE FUROS COM USO DE SELANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, MONOPOL PU, REF. VIAPOL. | UN | 6 | 54.93 | 329.58 | 4.2.18 | SESC- IMP-31 | Próprio | FURO E CALAFETAÇÃO DE FUROS COM USO DE SELANTE ELASTOMÉRICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, MONOPOL PU, REF. VIAPOL. | UN | 6 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.19 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 1 | 83.54 | 83.54 | 4.2.19 | 022194 | SBC | RETIRADA GRADES DE FERRO | m² | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.2.21 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO | m² | 56.37 | 34.62 | 1951.52 | 4.2.21 | 022094 | SBC | RETIRADA DE REVESTIMENTO PEDRA/GRANITO/MARMORE COM REMOCAO | m² | 56.37 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM / ESCAVAÇÕES/ ATERRO / REATERRO |  |  |  |  | 4.3 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLANAGEM / ESCAVAÇÕES/ ATERRO / REATERRO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.3.1 | SESC-PRC-082 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 2.9 | 26.23 | 76.06 | 4.3.1 | SESC-PRC-082 | Próprio | REMOÇÃO MANUAL DE TERRA E VEGETAÇÃO BAIXA (JARDINEIRA), INCLUINDO CARGA EM CAÇAMBA. | m³ | 2.9 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.8 | 86.49 | 934.09 | 4.3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 10.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.3.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 10.8 | 52.44 | 566.35 | 4.3.3 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 10.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
4.4 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS |  |  |  |  | 4.4 |  |  | CARGAS E TRANSPORTES / CAÇAMBAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
4.4.1 | 03.25.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5m³ | VG | 3 | 325.69 | 977.07 | 4.4.1 | 03.25.01 | SUDECAP | CAÇAMBA 5m³ | VG | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 5 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1 |  |  | ANDAIME |  |  |  |  | 5.1 |  |  | ANDAIME |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
5.1.1 | SESC-EQP-029 | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m | M²/MÊS | 10.64 | 106.48 | 1132.94 | 5.1.1 | SESC-EQP-029 | Próprio | ALUGUEL MENSAL ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE 1,5x2,0m | M²/MÊS | 10.64 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
5.1.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 10.64 | 22.59 | 240.35 | 5.1.2 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 10.64 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 6 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  |  | 6.1 |  |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
6.1.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.18 | 13.47 | 15.89 | 6.1.1 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.18 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.18 | 161.65 | 190.74 | 6.1.2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | m³ | 1.18 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 11.8 | 3.49 | 41.18 | 6.1.3 | 97083 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | m² | 11.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.4 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 11.8 | 21.8 | 257.24 | 6.1.4 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 11.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 11.8 | 3.13 | 36.93 | 6.1.5 | 97113 | SINAPI | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | m² | 11.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 11.8 | 165.06 | 1947.7 | 6.1.6 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 11.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 | 16.12 | 1241.24 | 6.1.7 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
6.1.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.65 | 845.13 | 1394.46 | 6.1.8 | 97096 | SINAPI | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | m³ | 1.65 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 7 |  |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | 7.1 |  |  | ALVENARIA ESTRUTURAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.1.1 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 32.47 | 144.57 | 4694.18 | 7.1.1 | 89478 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 32.47 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15 | 18.12 | 271.8 | 7.1.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.7 | 1163.58 | 814.5 | 7.1.3 | 89995 | SINAPI | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.7 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.1.4 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.2 | 1202.97 | 240.59 | 7.1.4 | 89993 | SINAPI | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | m³ | 0.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
7.2 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA |  |  |  |  | 7.2 |  |  | LAJE PRÉ-MOLDADA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
7.2.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 11.74 | 285.89 | 3356.34 | 7.2.1 | 101963 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | m² | 11.74 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1 |  |  | CIMENTÍCIAS |  |  |  |  | 8.1 |  |  | CIMENTÍCIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
8.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 77.2 | 29.66 | 2289.75 | 8.1.1 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 77.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9 |  |  | ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÕES / TRATAMENTO ACUSTICO |  |  |  |  | 9 |  |  | ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÕES / TRATAMENTO ACUSTICO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | 9.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.1.1 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 16.19 | 163.54 | 2647.71 | 9.1.1 | 103335 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 16.19 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2 |  |  | ENCUNHAMENTO |  |  |  |  | 9.2 |  |  | ENCUNHAMENTO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.2.1 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 5.59 | 19.81 | 110.73 | 9.2.1 | 93203 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2016 | M | 5.59 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.2.2 | SESC-IMP-060 | Próprio | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | m | 15.44 | 9 | 138.96 | 9.2.2 | SESC-IMP-060 | Próprio | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, TRAÇO 1:3 (CAL E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSIVE TELA DE POLIÉSTER ADESIVA COM REFORÇO CENTRAL, LARGURA DE 15CM | m | 15.44 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | 9.3 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
9.3.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 | 75.37 | 150.74 | 9.3.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3.2 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2 | 73.56 | 147.12 | 9.3.2 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
9.3.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 | 55.4 | 221.6 | 9.3.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO |  |  |  |  | 10 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1 |  |  | CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO |  |  |  |  | 10.1 |  |  | CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.1.1 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 3.62 | 646.59 | 2340.65 | 10.1.1 | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | m³ | 3.62 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 78.91 | 37.63 | 2969.38 | 10.1.2 | 87535 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 78.91 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 127.93 | 47.3 | 6051.08 | 10.1.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 127.93 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 63.57 | 5.85 | 371.88 | 10.1.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 63.57 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 121.29 | 4.84 | 587.04 | 10.1.5 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 121.29 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.6 | 180584 | SBC | PREPARO DE TETOS COM MASSA ACRILICA YPIRANGA (LATA 18 LITROS) | m² | 63.57 | 37.66 | 2394.04 | 10.1.6 | 180584 | SBC | PREPARO DE TETOS COM MASSA ACRILICA YPIRANGA (LATA 18 LITROS) | m² | 63.57 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.1.7 | 180579 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA | m² | 142.18 | 20.98 | 2982.93 | 10.1.7 | 180579 | SBC | PREPARO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA | m² | 142.18 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.2 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNO |  |  |  |  | 10.2 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE INTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.2.1 | 120275 | SBC | AZULEJO 15,5X15,5CM BRANCO PISCINA IASA ELIANE | m² | 78.91 | 177.88 | 14036.51 | 10.2.1 | 120275 | SBC | AZULEJO 15,5X15,5CM BRANCO PISCINA IASA ELIANE | m² | 78.91 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.3 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE EXTERNO |  |  |  |  | 10.3 |  |  | REVESTIMENTO EM PAREDE EXTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.3.1 | SESC-EST-073 | Próprio | REVESTIMENTO PEDRA GRANITO IRREGULAR EM PAREDES | m² | 3.41 | 282.05 | 961.79 | 10.3.1 | SESC-EST-073 | Próprio | REVESTIMENTO PEDRA GRANITO IRREGULAR EM PAREDES | m² | 3.41 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.4 |  |  | CONTRAPISO / PISO CIMENTADO LISO |  |  |  |  | 10.4 |  |  | CONTRAPISO / PISO CIMENTADO LISO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.4.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 30.16 | 65 | 1960.4 | 10.4.1 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 30.16 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.4.2 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 45.11 | 49.43 | 2229.78 | 10.4.2 | 87680 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 45.11 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.5 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO INTERNO |  |  |  |  | 10.5 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO INTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.5.1 | 170366 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE | m² | 63.57 | 161.61 | 10273.54 | 10.5.1 | 170366 | SBC | PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE | m² | 63.57 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.6 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO EXTERNO |  |  |  |  | 10.6 |  |  | REVESTIMENTO EM PISO EXTERNO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.6.1 | SESC-REV-035 | Próprio | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE EM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGMASSA COLANTE AC II | m² | 56.37 | 134.71 | 7593.6 | 10.6.1 | SESC-REV-035 | Próprio | REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE EM PEDRA MIRACEMA, APLICADA COM ARGMASSA COLANTE AC II | m² | 56.37 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | 10.7 |  |  | RODAPÉ |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.7.1 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 52.2 | 71.67 | 3741.17 | 10.7.1 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 52.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
10.8 |  |  | SOLEIRA |  |  |  |  | 10.8 |  |  | SOLEIRA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
10.8.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.05 | 102.95 | 313.99 | 10.8.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 3.05 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 11 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | 11.1 |  |  | ESQUADRIA DE ALUMINIO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | OK | -
11.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.09 | 823.03 | 5012.25 | 11.1.1 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 6.09 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.2 | SESC-ESQ-096 | Próprio | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 2.4 | 15.77 | 37.84 | 11.1.2 | SESC-ESQ-096 | Próprio | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 2.4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.1.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 | 857.35 | 617.29 | 11.1.3 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.72 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.2 |  |  | ESQUADRIA DE FERRO |  |  |  | 1060.54 | 11.2 |  |  | ESQUADRIA DE FERRO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
11.2.1 | SESC-ESQ-100 | Próprio | JANELA FERRO BASCULANTE | m² | 1.08 | 981.99 | 1060.54 | 11.2.1 | SESC-ESQ-100 | Próprio | JANELA FERRO BASCULANTE | m² | 1.08 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  | 166.92 | 11.3 |  |  | ACESSÓRIOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
11.3.1 | 202320 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | UN | 1 | 81.78 | 81.78 | 11.3.1 | 202320 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
11.3.2 | SESC-ESQ-101 | Próprio | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural | m² | 0.72 | 118.26 | 85.14 | 11.3.2 | SESC-ESQ-101 | Próprio | Tela de nylon tipo mosquiteiro com moldura em alumínio anodizado natural | m² | 0.72 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  | 25859.43 | 12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
12.1 |  |  | RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS |  |  |  | 2509.8 | 12.1 |  |  | RASGOS, FUROS E ENCHIMENTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
12.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 17.7 | 14.71 | 260.36 | 12.1.1 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 17.7 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.2 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3.2 | 15.85 | 50.72 | 12.1.2 | 91222 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 3.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.3 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16.1 | 31.6 | 508.76 | 12.1.3 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 16.1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.4 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 45.2 | 33.74 | 1525.04 | 12.1.4 | 90445 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M | 45.2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.1.5 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.5 | 36.65 | 164.92 | 12.1.5 | 90446 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | M | 4.5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2 |  |  | TUBOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  | 7073.25 | 12.2 |  |  | TUBOS E CAIXAS DE PASSAGEM |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
12.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7.5 | 71.97 | 539.77 | 12.2.1 | 91792 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 7.5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.7 | 110.59 | 519.77 | 12.2.2 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 4.7 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.3 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58 | 53.33 | 3093.14 | 12.2.3 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 58 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.4 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 | 82.95 | 248.85 | 12.2.4 | 91795 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 | 51.79 | 1242.96 | 12.2.5 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 24 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.2.6 | SESC-HID-251 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X ATÉ 1 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 | 357.19 | 1428.76 | 12.2.6 | SESC-HID-251 | Próprio | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X ATÉ 1 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 16276.38 | 12.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
12.3.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 459.41 | 2297.05 | 12.3.1 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.2 | SESC-HID-222 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 60cm, ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO, cód: 2370.C.060.POL, LINHA CONFORTO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 2132.39 | 4264.78 | 12.3.2 | SESC-HID-222 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO LATERAL FIXA 60cm, ACABAMENTO POLIDO ALTO BRILHO, cód: 2370.C.060.POL, LINHA CONFORTO, DECA OU EQUIVALENTE | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.3 | 190068 | SBC | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA | UN | 1 | 451.59 | 451.59 | 12.3.3 | 190068 | SBC | DUCHA HIGIENICA COM DERIVACAO E GATILHO BRANCO TARGA - DECA | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.4 | SESC-HID-223 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: LINHA START, CÓD.:S13 - JSN OU EQUIVALENTE | U | 1 | 74 | 74 | 12.3.4 | SESC-HID-223 | Próprio | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA. REF.: LINHA START, CÓD.:S13 - JSN OU EQUIVALENTE | U | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.5 | SESC-HID-225 | Próprio | DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | U | 2 | 74 | 148 | 12.3.5 | SESC-HID-225 | Próprio | DISPENSER PARA PORTA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | U | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 53.59 | 53.59 | 12.3.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.7 | SESC-HID-166 | Próprio | KIT LOUÇA 06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA PNE EM LOUÇA BRANCA, REF.: 31055 LINHA ACESSO CONFORT, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA E AREJADOR PARA PNE COM ACABAMENTO CROMADO, REF.: 00592706 DOCOL PRESSMATIC BENEFIT LEED. INCLUSIVE ENGATES E SIFÃO FLEXÍVEIS, VÁLVULA E DEMAIS ITENS DE PROJETO. OU EQUIVALENTES | UN | 1 | 2019.04 | 2019.04 | 12.3.7 | SESC-HID-166 | Próprio | KIT LOUÇA 06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA PNE EM LOUÇA BRANCA, REF.: 31055 LINHA ACESSO CONFORT, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA E AREJADOR PARA PNE COM ACABAMENTO CROMADO, REF.: 00592706 DOCOL PRESSMATIC BENEFIT LEED. INCLUSIVE ENGATES E SIFÃO FLEXÍVEIS, VÁLVULA E DEMAIS ITENS DE PROJETO. OU EQUIVALENTES | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.8 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 780.13 | 780.13 | 12.3.8 | 100878 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.9 | 190021 | SBC | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 1 | 359.24 | 359.24 | 12.3.9 | 190021 | SBC | ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW) | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.10 | SESC-HID-226 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO COM GRELHA QUADRADA COM FECHO 100x100mm EM AÇO INOX - CAIXILHO, ACABAMENTO ACETINADO | UN | 2 | 64.38 | 128.76 | 12.3.10 | SESC-HID-226 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RALO SIFONADO COM GRELHA QUADRADA COM FECHO 100x100mm EM AÇO INOX - CAIXILHO, ACABAMENTO ACETINADO | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.11 | 053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | UN | 1 | 81.25 | 81.25 | 12.3.11 | 053489 | SBC | CAIXA SIFONADA PVC 100x100x40mm C/ RALO E GRELHA ANTI INSETO | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.12 | SESC-HID-227 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO COM GRELHA E FECHO | UN | 2 | 173.69 | 347.38 | 12.3.12 | SESC-HID-227 | Próprio | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO COM GRELHA E FECHO | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.13 | 150104 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9mm | m² | 0.45 | 459.01 | 206.55 | 12.3.13 | 150104 | SBC | ESPELHO EM CRISTAL 4mm MOLDURA ALUMINIO-COMPENSADO 9mm | m² | 0.45 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.14 | 190171 | SBC | TORNEIRA TANQUE | UN | 2 | 182.74 | 365.48 | 12.3.14 | 190171 | SBC | TORNEIRA TANQUE | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.15 | SESC-HID-228 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TANQUE- INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES | UN | 1 | 233.83 | 233.83 | 12.3.15 | SESC-HID-228 | Próprio | INSTALAÇÃO DE TANQUE- INCLUSIVE VÁLVULAS E CONEXÕES | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.16 | SESC-HID-229 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX RETANGULAR, N. 2, 56X34CM, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TRAMONTINA, CUBA REDONDA 25 x 14 CM, AÇO 304 - POLIDA, ABA INFINITA , TORNEIRA DE MESA COM SENSOR A PILHA. REF.: DECA, LINHA DECALUX CÓD. 1187C. EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA. INCLUSIVE ENGATES E SIFÃO FLEXÍVEIS, VÁLVULA, FUROS EM BANCADA DE GRANITO E DEMAIS ITENS DE PROJETO. OU EQUIVALENTES | UN | 1 | 3299.5 | 3299.5 | 12.3.16 | SESC-HID-229 | Próprio | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOX RETANGULAR, N. 2, 56X34CM, ACABAMENTO ACETINADO. REF.: TRAMONTINA, CUBA REDONDA 25 x 14 CM, AÇO 304 - POLIDA, ABA INFINITA , TORNEIRA DE MESA COM SENSOR A PILHA. REF.: DECA, LINHA DECALUX CÓD. 1187C. EM BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA. INCLUSIVE ENGATES E SIFÃO FLEXÍVEIS, VÁLVULA, FUROS EM BANCADA DE GRANITO E DEMAIS ITENS DE PROJETO. OU EQUIVALENTES | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.17 | SESC-HID-230 | Próprio | SUPERFÍCIE PARA TROCA DE ROUPAS, BASE EM ALVENARIA, TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2cm, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, BORDAS ARREDONDADAS (VER DETALHE ESPECÍFICO) | UN | 1 | 674.95 | 674.95 | 12.3.17 | SESC-HID-230 | Próprio | SUPERFÍCIE PARA TROCA DE ROUPAS, BASE EM ALVENARIA, TAMPO EM GRANITO CINZA ANDORINHA E= 2cm, ACABAMENTO POLIDO NAS FACES EXPOSTAS, BORDAS ARREDONDADAS (VER DETALHE ESPECÍFICO) | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
12.3.18 | SESC-VED-046 | Próprio | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 8 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 0.66 | 744.34 | 491.26 | 12.3.18 | SESC-VED-046 | Próprio | DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO LAMINADO 8 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021 | m² | 0.66 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13 |  |  | 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 8628.64 | 13 |  |  | 'INSTALAÇÕES ELÉTRICAS /CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.1 |  |  | RASGOS, FUROS, CHUMBAMENTOS E QUEBRAS |  |  |  | 1535.19 | 13.1 |  |  | RASGOS, FUROS, CHUMBAMENTOS E QUEBRAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.1.1 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 2 | 16.19 | 32.38 | 13.1.1 | 90436 | SINAPI | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.2 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 55 | 7.4 | 407 | 13.1.2 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 55 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.3 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 31.6 | 94.8 | 13.1.3 | 90444 | SINAPI | RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.4 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 55 | 15 | 825 | 13.1.4 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 55 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.5 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 6.75 | 20.25 | 13.1.5 | 90468 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.1.6 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 33 | 4.72 | 155.76 | 13.1.6 | 90456 | SINAPI | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | UN | 33 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  | 718.92 | 13.2 |  |  | ELETRODUTOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.2.1 | SESC-ELE-323 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 3.69 | 11.07 | 13.2.1 | SESC-ELE-323 | Próprio | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN (3/4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.2.2 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 | 12.87 | 707.85 | 13.2.2 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.3 |  |  | CABOS |  |  |  | 1803.75 | 13.3 |  |  | CABOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 375 | 4.81 | 1803.75 | 13.3.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 375 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.4 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  | 1024.15 | 13.4 |  |  | DISJUNTORES |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.4.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 23.62 | 47.24 | 13.4.1 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.4.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 120.32 | 120.32 | 13.4.2 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.4.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 167.1 | 167.1 | 13.4.3 | 93672 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.4.4 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 3 | 229.83 | 689.49 | 13.4.4 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5 |  |  | INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS |  |  |  | 2558.04 | 13.5 |  |  | INTERRUPTORES / TOMADAS / ACESSÓRIOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.5.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 | 52.89 | 264.45 | 13.5.1 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 37.12 | 408.32 | 13.5.2 | 92001 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 41.26 | 41.26 | 13.5.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 51.95 | 51.95 | 13.5.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 66.94 | 267.76 | 13.5.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.6 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 73.35 | 366.75 | 13.5.6 | 92027 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 50.28 | 50.28 | 13.5.7 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.8 | 062048 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1 | 514.95 | 514.95 | 13.5.8 | 062048 | SBC | BOTOEIRA ANTI PANICO ALARME WC AUDIVISUAL PNE/PCD NBR9050 | UN | 1 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.10 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 12.01 | 204.17 | 13.5.10 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 19.8 | 217.8 | 13.5.11 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.5.12 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 34.07 | 170.35 | 13.5.12 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
13.6 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  | 988.59 | 13.6 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
13.6.1 | 060301 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 3 | 329.53 | 988.59 | 13.6.1 | 060301 | SBC | LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED OU FLUORES. | UN | 3 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14 |  |  | PINTURA |  |  |  | 2552.38 | 14 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
14.1 |  |  | PINTURA INTERNA SOBRE PAREDE |  |  |  | 1558.57 | 14.1 |  |  | PINTURA INTERNA SOBRE PAREDE |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
14.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 121.29 | 12.85 | 1558.57 | 14.1.1 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 121.29 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.2 |  |  | PINTURA NO TETO |  |  |  | 975.16 | 14.2 |  |  | PINTURA NO TETO |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
14.2.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 63.57 | 15.34 | 975.16 | 14.2.1 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 63.57 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.3 |  |  | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  | 18.65 | 14.3 |  |  | PINTURA SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
14.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 0.26 | 10.9 | 2.83 | 14.3.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 0.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.3.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.26 | 27.82 | 7.23 | 14.3.2 | 100722 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
14.3.3 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 0.26 | 33.04 | 8.59 | 14.3.3 | 100754 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | m² | 0.26 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
15 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 350.93 | 15 |  |  | COBERTURA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
15.1 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 350.93 | 15.1 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
15.1.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 5.91 | 59.38 | 350.93 | 15.1.1 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 5.91 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
16 |  |  | FACHADA |  |  |  | 99.7 | 16 |  |  | FACHADA |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
16.1 |  |  | PEITORIL |  |  |  | 99.7 | 16.1 |  |  | PEITORIL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
16.1.1 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 0.8 | 124.63 | 99.7 | 16.1.1 | 130119 | SBC | PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 25 x 3cm | M | 0.8 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
17 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 6357 | 17 |  |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | OK | OK | OK | OK | ERRO | -
17.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 150 | 42.38 | 6357 | 17.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 150 |  | 0 | OK | OK | OK | OK | OK | 0%
[5 empty] | Total Geral | 213934.2 | [6 empty] | Total Geral | 0
[8 empty] | OBS: O proponente/licitante deverá verificar se há, após preenchimento, divergências nos requisitos de conferencia que demandem adequação antes do envio da proposta formal, visando a regularidade da proposta junto ao processo. |  |  |  |  | Diferença (Desconto)
Os valores unitários e totais propostos devem constar limitados ao valor de referência. No caso de valores inferiores a 75% dos valores unitários e totais do preço de referências, poderão ser objeto de diligências para comprovação da exequibilidade ds preços ofertados.
______________________________________________________________________ Nome do responsável pelo preenchimento Cargo / função Nome da empresa