## ESPECIFICAÇÕES
ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E QUANTITATIVOS
ITEM | DESCRIÇÃO ITENS | DESCRITIVO | UNIDADE DE CONTROLE | QUANTITATIVO FINAL
1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR. Pacote com 40 unidades. | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR. Abaixador de língua infantil confeccionado em plástico atóxico com aroma e sabor disponível em cores sortidas. Pacote com 40 unidades. | Pacote | 44
2 | ABAIXADOR PARA LÍNGUA DE MADEIRA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Pacote com 100 unidades. | ABAIXADOR PARA LÍNGUA DE MADEIRA- EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Abaixador de língua individual confeccionado em madeira. Medindo aproximadamente 14 cm de comprimento, 1,4 cm de largura, 0,5 mm de espessura. Embalado individualmente. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 30
3 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 0,40MM. Caixa c/ 1000 unidades. | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 0,40MM. Agulhas para acupuntura sistêmica, descartáveis, filiformes, de aço inoxidável, flexíveis. Deve possuir dimensões de 0,25 x 0,40mm. Deve acompanhar tubo aplicador. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 9
4 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 30MM. Caixa c/ 1000 unidades. | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 30MM. Agulhas para acupuntura sistêmica, descartáveis, filiformes, de aço inoxidável, flexíveis. Deve possuir dimensões de 0,25 x 30 mm. Deve acompanhar tubo aplicador. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 21
5 | AGULHA ACUPUNTURA 0,30 X 0,75MM. Caixa c/ 1000 unidades. | AGULHA ACUPUNTURA 0,30 X 0,75MM. Agulhas para acupuntura sistêmica, descartáveis, filiformes, de aço inoxidável, flexíveis. Deve possuir dimensões de 0,30 x 0,75mm.Deve acompanhar tubo aplicador. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 10
6 | AGULHA AURICULAR 1,5 MM, COM MICROPORE. Pacote c/ 50 unidades. | AGULHA AURICULAR 1,5 MM, COM MICROPORE. Agulha auricular para acupuntura em aço inoxidável, com dimensão de 1,5 mm com micropore. Pacote c/ 50 unidades. | Pacote | 66
7 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - Caixa | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - Agulha descartável estéril; cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Unidade | Caixa | 5
8 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,45 MM . CX com 100 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,45 MM . Agulha descartável estéril, cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.Unidade | Caixa | 40
9 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM . Caixa com 100 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM. Agulha descartável estéril,cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Unidade. | Caixa | 50
10 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - Cx com 100 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM . Agulha descartável estéril,cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Unidade. | Caixa | 90
11 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM. Caixa com 100 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM. Agulha descartável estéril, cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa.Unidade | Caixa | 26
12 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X 1,2 MM . Caixa com 100. | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X 1,2 MM . Agulha descartável estéril, cânula em aço inox, siliconizada; bisel trifacetado, com dispositivo de segurança; canhão de plástico resistente e colorido (para identificação visual do calibre); embalagem individual, estéril, em blister de celulose e papel grau cirúrgico, com abertura em pétala, com dados de identificação, tipo de esterilização, data de fabricação, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Unidade. | Caixa | 10
13 | ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M. Unidade | ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M - Atadura constituída de uma faixa contínua de tecido, de 10 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso,13 fios/cm², nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadassem costura contendo fio de marcação, gramatura de 21,8g/m² conforme NBR 14056, Enrolada individualmente. Unidade | Unidade | 500
14 | ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M. Unidade | ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M - Atadura constituída de uma faixa contínua de tecido, de 15 cm de largura x 1,80m de comprimento em repouso,13 fios/cm², nos sentidos longitudinal e transversal, e que a distância entre os fios seja a menor possível, deixando assim a atadura compacta, com elasticidade adequada, bordas acabadas em costura contendo fio de marcação, gramatura de 32,7g/m² conforme NBR 14056, Enrolada individualmente. Unidade | Unidade | 800
15 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 10CM X 10M | FITA MICROPOROSA BRANCA - 10CM X 10M. Fita Microporosa, hipoalergênica . Tamanho: 10 cm x 10m. Cor: branca. Rolo | Unidade | 30
16 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. Pacote c/ 10 Unidades. | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. Avental para procedimento sem manga, descartável, confeccionado em tecido não tecido (TNT) 100% polipropileno, gramatura 40g/m² a 60g/m; cor azul. Não estéril. Apresentação: Pacote c/ 10 Unidades. | Pacote | 521
17 | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA. Unidade | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA, indicada para alívio de contusões, entorses, inchaços, edemas, dores de cabeça e dente, pós cirurgias, picadas de insetos, entre outros. Material descartável. Unidade Marca Referência: Calminex ou ACTE ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 21
18 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – JOELHO OU ARTICULAÇÕES. Unidade | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – JOELHO OU ARTICULAÇÕES, confeccionada em revestimento têxtil em 100% de poliamida e revestimento interno em 100% borracha. De ser de uso bilateral. | Unidade | 5
19 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – OMBRO. Unidade | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – OMBRO, confeccionada em revestimento têxtil em 100% de poliamida e revestimento interno em 100% borracha. Deve ser de uso bilateral. | Unidade | 5
20 | COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X15CM. Pacote com 01 unidade | COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X15CM. Compressa gaze com algodão intercalado - 10x15cm², estéril, confeccionada com fios 100% algodão, 11 ou 13 fios por cm². Indicadas para absorção de sangue e exsudatos. Pacote com 01 unidade | Pacote | 30
21 | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE (Tipo Band aid). Caixa | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE. tipo band aid, retangular, com película transparente flexível com furos que permitem que a pele e o ferimento respirem normalmente, deve possuir boa aderência à pele, proporcionando conforto em qualquer ferimento. Caixa com no minimo 30 unidade e no máximo 40 Curativos. | Caixa | 216
22 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM - Caixa com 50 unidades. | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM. compatível com otoscópio MD - OMNI3000. Caixa c/ 50 un. Registro da Anvisa | caixa | 23
23 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,00 MM - Caixa com 50 unidades. | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,00 MM. compatível com otoscópio MD - OMNI3000. Caixa c/ 50 un. Registro da Anvisa | caixa | 44
24 | FITA PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES | FITA PARA GLICEMIA - Tiras reagentes para mediação de glicemia capilar para uso em glicosímetros digitais portáteis, na faixa de medição no mínimo entre 20 a 600 mg/dl, de fácil visualização do resultado. Entregues em frascos/caixas de 50 unidades cada. Devem ser utilizadas em modelos de glicosímetros nos quais não haja contato do sangue com o aparelho ou suporte do mesmo, evitando a necessidade de limpeza de sangue residual. Deverá conter a concessão de 10 (DEZ) glicosímetros, na forma de doação, compatíveis com as tiras. Registro na ANVISA. | caixa | 312
25 | LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Caixa c/ 100 unidades. | LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Lanceta com sistema de segurança para coleta de sangue capilar, lâmina perfurante com diâmetro aproximado de 21 a 28 G, capa protetora, em conformidade com a NR 32/ANVISA. Descartável, atóxica, apirética e estéril. Uso adulto. Caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 171
26 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. Unidade | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. Para resgate, confeccionada em Polietileno aluminizado. Destinado a manter a vítima aquecida. Dimensões de 2,10 x 1,40. Embalagem individual. Unidade | Unidade | 5
27 | PINÇA CHERON GINECOLÓGICA - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Unidade | PINÇA CHERON GINECOLÓGICA - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Na Cor Branca; com sistema de trava com 4 níveis de travamento; Comprimento mínimo 24,5cm; Apresentação em embalagem que garanta a Integridade do produto. Unidade | Unidade | 1056
28 | SERINGA ULTRAFINE 0,5ML(50UI) COM AGULHA 6X0,25MM 31G, PARA APLICAÇÃO DE BOTOX. Caixa com 100 unidades | SERINGA ULTRAFINE 0,5ML(50UI) COM AGULHA 6X0,25MM 31G, PARA APLICAÇÃO DE BOTOX. Estéril de uso único, confeccionada em plástico transparente, atóxico, com agulha fixa de 6 X0,25MM, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, com bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido. Corpo lubrificado, com escala externa gravada, indelével,precisa e visível até 50UI, com divisões de 01 em 01 unidades internacional. Cada seringa deverá conter tampas protetoras, confeccionadas em material rígido, cobrindo as duas extremidades da seringa, promovendo barreira antimicrobiana, garantindo abertura asséptica e mantendo a integridade e a esterilidade individual do produto, até o momento do uso. O produto deverá atender a NBR ISO 8537 e apresentar selo do INMETRO de acordo com a Portaria 503, de 23 de dezembro de 2011 ou atualizações. Unidade Marca referência: BD e Uniquimed ou similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 20
29 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR- FRASCO 250 ML. | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR - Frasco 250ml. Cloreto de sódio 0,9%, frasco com 100 ml, provido de bico gotejador ou dosador. Solução uso tópico, para uso nos olhos, nariz, queimaduras, feridas, nebulizações e outros. Deverá ter registro na ANVISA. | Frasco | 200
30 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Unidade | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Para detecção de pequenas quantidades de resíduos de proteína em instrumentais cirúrgicos, superfícies, lúmens e endoscópios. Deve ser indicado para avaliação de limpeza manual e automatizada (termodesinfectadora e ultrassônicas). O teste deve ser sensível a 1 µg de proteína. deverá fornecer 02 a 04 testes controle / caixa conforme orientações do fabricante.Unidade | Unidade | 150
31 | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 1,5 MM. Unidade | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 1,5 MM. Descartável. Agulhas em aço cirúrgico, laminadas com ouro, esterilizadas por raios gama; com no mínimo 190 microagulhas; Registro da Anvisa | Unidade | 38
32 | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 2,0 MM. Unidade | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 2,0 MM. Descartável. Agulhas em aço cirúrgico, laminadas com ouro, esterilizadas por raios gama; com no mínimo 190 microagulhas; Registro da Anvisa | Unidade | 15
33 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Caixa | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios X. O filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 20 x 25 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa | Caixa | 28
34 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Caixa | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Para impressão de imagem dos exames de mamografia e raios XO filme deve ser compatível com a impressora Drypix Edge da Fujifilm e ter as seguintes dimensões: 25x30 cm. Caixa c/ 150 unidades. Registro da Anvisa | Caixa | 32
35 | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - Caixa | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - Caixa com 75 unidades | caixa | 120
36 | LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO P | Luva de Vinil Sem Pó Atóxica, caixa com 100 unidades | caixa | 24
Lote 1
1 | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. UNIDADE | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. Para uso duranate o processos limpeza de instrumentos e materiais médicos a fim de monitoramento da eficácia das lavadoras automáticas durante o processo de limpeza e lavagem. Unidade | Unidade | 600
2 | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Unidade | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Suporte reutilizável em aço inoxidável ou material termoplástico, para inserção dos indicadores de limpeza para uso em lavadora ultrassônica.Unidade * Deve ser compativel com o teste de limpeza para lavadoras ultrassônicas. | Unidade | 2
Lote 2
1 | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. Unidade | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. A Prancha em Polietileno Adulto com Cinto para resgate e transporte de pacientes. Peso mínimo suportado - 160Kg peso máximo suportado 180kg. Largura mínima 45 cm. Deve acompanhar conjunto de cinto com 03 peças. Deve possuir pegadores laterais. | unidade | 5
2 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA - ADULTO. Unidade | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA - ADULTO. Para uso em resgate e transporte de vítimas(adulto). Par uso em conjunto com o colar cervical de resgate e uma prancha de imobilização. Preso com Velcro ao tecido. Deve possuir dois cintos de imobilização reguláveis para testa e queixo, orifício auricular. Lavável e impermeável. | unidade | 5

## MEMORIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE CONTROLE | CONSUMO MÉDIO MENSAL | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITATIVO FINAL | OBSERVAÇÃO
1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR. Pacote com 40 unidades. | Pacote | 3.05 | 36.6 | 43.92 | 44 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
2 | ABAIXADOR PARA LÍNGUA DE MADEIRA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 2.1 | 25.2 | 30.24 | 30 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
3 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 0,40MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 0.6 | 7.2 | 8.64 | 9 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
4 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 30MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 1.45 | 17.4 | 20.88 | 21 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
5 | AGULHA ACUPUNTURA 0,30 X 0,75MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 0.7 | 8.4 | 10.08 | 10 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
6 | AGULHA AURICULAR 1,5 MM, COM MICROPORE. Pacote c/ 50 unidades. | Pacote | 4.2 | 50.4 | 60.48 | 60 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
7 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - Caixa | Caixa | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
8 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,45 MM . CX com 100 | Caixa | 2.8 | 33.6 | 40.32 | 40 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
9 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM . Caixa com 100 | Caixa | 3.5 | 42 | 50.4 | 50 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
10 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - Cx com 100 | Caixa | 6.23 | 74.76 | 89.712 | 90 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
11 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM. Caixa com 100 | Caixa | 1.8 | 21.6 | 25.92 | 26 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
12 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X 1,2 MM . Caixa com 100. | Caixa | 0.7 | 8.4 | 10.08 | 10 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
13 | ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M. Unidade | Unidade | 34.7 | 416.4 | 499.68 | 500 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
14 | ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M. Unidade | Unidade | 55.55 | 666.6 | 799.92 | 800 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
15 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 10CM X 10M | Unidade | 2.1 | 25.2 | 30.24 | 30 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
16 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. Pacote c/ 10 Unidades. | Pacote | 36.2 | 434.4 | 521.28 | 521 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
17 | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA. Unidade | Unidade | 1.45 | 17.4 | 20.88 | 21 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
18 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – JOELHO OU ARTICULAÇÕES. Unidade | Unidade | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
19 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – OMBRO. Unidade | Unidade | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
20 | COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X15CM. Pacote com 01 unidade | Pacote | 2.1 | 25.2 | 30.24 | 30 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
21 | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE (Tipo Band aid). Caixa | Caixa | 15 | 180 | 216 | 216 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
22 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM - Caixa com 50 unidades. | caixa | 1.6 | 19.2 | 23.04 | 23 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
23 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,00 MM - Caixa com 50 unidades. | caixa | 3.05 | 36.6 | 43.92 | 44 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
24 | FITA PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES | caixa | 21.65 | 259.8 | 311.76 | 312 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
25 | LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 11.9 | 142.8 | 171.36 | 171 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
26 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. Unidade | Unidade | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
27 | PINÇA CHERON GINECOLÓGICA - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Unidade | Unidade | 73.1 | 877.2 | 1052.64 | 1053 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
28 | SERINGA ULTRAFINE 0,5ML(50UI) COM AGULHA 6X0,25MM 31G, PARA APLICAÇÃO DE BOTOX. Caixa com 100 unidades | Caixa | 1.4 | 16.8 | 20.16 | 20 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
29 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR- FRASCO 250 ML. | Frasco | 13.9 | 166.8 | 200.16 | 200 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
30 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Unidade | Unidade | 10.4 | 124.8 | 149.76 | 150 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
31 | DERMA ROLLER - 1,5 MM. Unidade | Unidade | 2.65 | 31.8 | 38.16 | 38 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
32 | DERMA ROLLER - 2,0 MM. Unidade | Unidade | 1.05 | 12.6 | 15.12 | 15 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
33 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Caixa | Caixa | 1.95 | 23.4 | 28.08 | 28 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
34 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Caixa | Caixa | 2.25 | 27 | 32.4 | 32 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
35 | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - Caixa | caixa | 8.3 | 99.6 | 119.52 | 120 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
36 | LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO P | caixa | 1.7 | 20.4 | 24.48 | 24 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
LOTE 1
1 | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS. UNIDADE | Unidade | 41.7 | 500.4 | 600.48 | 600 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
2 | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Unidade | Unidade | 0.15 | 1.8 | 2.16 | 2 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
LOTE 2
1 | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. Unidade | Unidade | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.
2 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA - ADULTO. Unidade | Unidade | 0.35 | 4.2 | 5.04 | 5 | Itens arrematados no último Pregão, portanto o forneedor não esta entregando os produtos. Em andamento o cancelamento do contrato.

## MAPA DE COTAÇÃO
MAPA DE COTAÇÕES
Analista:Maria Lucrécia Muniz Data de realização: de 29 de Junho de 2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE CONTROLE | QUANTITATIVO FINAL | Orçamento Internet 01- |  | Orçamento Internet 02 - |  | MÉDIA
|  |  |  | Valo Unitário | Valor Total | Valo Unitário | Valor Total | VALOR MÉDIO TOTAL
1 | ABAIXADOR DE LÍNGUA INFANTIL COM SABOR. Pacote com 40 unidades. | Pacote | 44 | 29.92 | 1316.48 | 28 | 1232 | 1274.24
2 | ABAIXADOR PARA LÍNGUA DE MADEIRA - EMBALADO INDIVIDUALMENTE. Pacote com 100 unidades. | Pacote | 30 | 21.38 | 641.4 | 22.17 | 665.1 | 653.25
3 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 0,40MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 9 | 165.21 | 1486.89 | 179 | 1611 | 1548.945
4 | AGULHA ACUPUNTURA 0,25 X 30MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 21 | 144.9 | 3042.9 | 150 | 3150 | 3096.45
5 | AGULHA ACUPUNTURA 0,30 X 0,75MM. Caixa c/ 1000 unidades. | Caixa | 10 | 140 | 1400 | 169 | 1690 | 1545
6 | AGULHA AURICULAR 1,5 MM, COM MICROPORE. Pacote c/ 50 unidades. | Pacote | 66 | 11.92 | 786.72 | 21.76 | 1436.16 | 1111.44
7 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,30 MM - Caixa | Caixa | 5 | 12.4 | 62 | 22.9 | 114.5 | 88.25
8 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 13X 0,45 MM . CX com 100 | Caixa | 40 | 14.9 | 596 | 15.1 | 604 | 600
9 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 20 X 0,55 MM . Caixa com 100 | Caixa | 50 | 15.15 | 757.5 | 11.7 | 585 | 671.25
10 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,70 MM - Cx com 100 | Caixa | 90 | 14.52 | 1306.8 | 11.7 | 1053 | 1179.9
11 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 25 X 0,80 MM. Caixa com 100 | Caixa | 26 | 13.45 | 349.7 | 10.9 | 283.4 | 316.55
12 | AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 40X 1,2 MM . Caixa com 100. | Caixa | 10 | 13.45 | 134.5 | 29.81 | 298.1 | 216.3
13 | ATADURA CREPOM 10CM x 1,8 M. Unidade | Unidade | 500 | 1.39 | 695 | 1.38 | 690 | 692.5
14 | ATADURA CREPOM 15CM x 1,8 M. Unidade | Unidade | 800 | 1.9 | 1520 | 2.39 | 1912 | 1716
15 | FITA CIRURGICA MICROPOROSA BRANCA 10CM X 10M | Unidade | 30 | 17.63 | 528.9 | 39.9 | 1197 | 862.95
16 | AVENTAL DESCARTÁVEL SEM MANGA - COR AZUL ESCURO. Pacote c/ 10 Unidades. | Pacote | 521 | 28.98 | 15098.58 | 26.5 | 13806.5 | 14452.54
17 | BOLSA COM ATIVAÇÃO DE GELO INSTANTÂNEA. Unidade | Unidade | 21 | 10 | 210 | 47 | 987 | 598.5
18 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – JOELHO OU ARTICULAÇÕES. Unidade | Unidade | 5 | 89.68 | 448.4 | 65 | 325 | 386.7
19 | CINTA PARA BOLSA TÉRMICA DE GEL QUENTE OU FRIO – OMBRO. Unidade | Unidade | 5 | 89.96 | 449.8 | 89 | 445 | 447.4
20 | COMPRESSA COM ALGODÃO INTERCALADO 10CM X15CM. Pacote com 01 unidade | Pacote | 30 | 1.29 | 38.7 | 4.32 | 129.6 | 84.15
21 | CURATIVO ADESIVO TRANSPARENTE (Tipo Band aid). Caixa | Caixa | 216 | 13.99 | 3021.84 | 11.29 | 2438.64 | 2730.24
22 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 2,5 MM - Caixa com 50 unidades. | caixa | 23 | 57.94 | 1332.62 | 19.9 | 457.7 | 895.16
23 | ESPÉCULO DESCARTÁVEL AURICULAR 4,00 MM - Caixa com 50 unidades. | caixa | 44 | 57.94 | 2549.36 | 31.79 | 1398.76 | 1974.06
24 | FITA PARA GLICEMIA - CAIXA COM 50 UNIDADES | caixa | 312 | 52.06 | 16242.72 | 68.99 | 21524.88 | 18883.8
25 | LANCETA COM DISPOSITIVO DE RETRAÇÃO AUTOMÁTICA DA AGULHA. Caixa c/ 100 unidades. | Caixa | 171 | 24.9 | 4257.9 | 36.34 | 6214.14 | 5236.02
26 | MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA. Unidade | Unidade | 5 | 20.64 | 103.2 | 9.06 | 45.3 | 74.25
27 | PINÇA CHERON GINECOLÓGICA - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL - Unidade | Unidade | 1056 | 3.18 | 3358.08 | 2.08 | 2196.48 | 2777.28
28 | SERINGA ULTRAFINE 0,5ML(50UI) COM AGULHA 6X0,25MM 31G, PARA APLICAÇÃO DE BOTOX. Caixa com 100 unidades | Caixa | 20 | 132.99 | 2659.8 | 129 | 2580 | 2619.9
29 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% - FRASCO COM BICO GOTEJADOR OU DOSADOR- FRASCO 250 ML. | Frasco | 200 | 9 | 1800 | 3.49 | 698 | 1249
30 | TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE PROTEÍNAS(SWAB + REAGENTE). Unidade | Unidade | 150 | 886 | 132900 | 1685 | 252750 | 192825
31 | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 1,5 MM. Unidade | Unidade | 38 | 17.91 | 680.58 | 18.51 | 703.38 | 691.98
32 | ROLO PARA MICROAGULHAMENTO - 2,0 MM. Unidade | Unidade | 15 | 17.91 | 268.65 | 27.81 | 417.15 | 342.9
33 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 20 x 25 cm. Caixa | Caixa | 28 | 533 | 14924 | 350 | 9800 | 12362
34 | FILME Dry - DI -HL - TAMANHO 25 x 30 cm. Caixa | Caixa | 32 | 533 | 17056 | 350 | 11200 | 14128
35 | HASTES FLEXÍVES (TIPO COTONETE) - Caixa | caixa | 120 | 1.8 | 216 | 1.52 | 182.4 | 199.2
36 | LUVA VINIL SEM PÓ TAMANHO P | caixa | 24 | 13.38 | 321.12 | 15.99 | 383.76 | 352.44
LOTE 01
1 | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORAS ULTRASSÔNICAS (indicador Quimico). UNIDADE | Unidade | 600 | 0.61 | 366 | 1.21 | 726 | 546
2 | SUPORTE PARA INDICADOR DE LIMPEZA. Unidade | Unidade | 2 | 234 | 468 | 274 | 548 | 508
LOTE 02
1 | PRANCHA EM POLIETILENO ADULTO COM CONJUNTO DE CINTOS DE 3 PEÇAS. Unidade | Unidade | 5 | 403.75 | 2018.75 | 418 | 2090 | 2054.375
2 | IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA - ADULTO. Unidade | Unidade | 5 | 93.1 | 465.5 | 104.5 | 522.5 | 494
Valor Total | [7 empty] | 292485.92