## Planilha1
ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Itens Odontológicos
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE DE CONTROLE | SALDO EM ATA VIGENTE | ESTOQUE ATUAL (Dez/23) | CONSUMO MÉDIO MENSAL | PREVISÃO DE AUTONOMIA DE ESTOQUE (MESES) | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITADE
1 | Abridor de boca molt | Abridor de boca molt - Unidade. Indicado para manter o paciente com a boca aberta. Fabricado em aço inoxidável, autoclavável, normalmente utilizado em odontopediatria. Deve possuir trava para maior segurança para o profissional durante procedimentos. Marca de referência: Golgran ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
2 | Adesivo Dentário Monocomponente Fotopolimerizável | Adesivo Dentário Monocomponente Fotopolimerizável - Frasco de 6 ml ou g. Responsável por promover adesão à dentina e ao esmalte dos dentes em procedimentos de restaurações diretas e indiretas. Pode ser usado em diferentes técnicas adesivas, como restaurações diretas; reparos em porcelana e resinas; dessensibilização de raízes expostas; cimentação de restaurações indiretas e cimentação de facetas e como cimento resinoso adesivo, em coroas, pinos intraradiculares, inlays e onlays. Deve apresentar a função primer e adesivo em um só frasco, solvente à base de álcool, Baixo índice de sorção e solubilidade, Baixa incidência de hipersensibilidade, fotopolimerizável. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: 3M, Kerr ou FGM ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
3 | Agulha Gengival Descartável Curta 30G | Agulha Gengival Descartável Curta 30G - Caixa com 100 unidades. Indicada para a aplicação de anestésico odontológico condutivo e de infiltração. Deve possuir bisel trifacetado que permita uma penetração suave na gengiva do paciente, confeccionada em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica que permita deslize suave nos tecidos moles (agulha siliconizada), compatível com seringa carpule, comprimento mínimo de 22mm e máximo de 25mm. Deve possuir registro na ANVISA, lacrada e esterilizada. Marca(s) de referência: Procare, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 11 | 7 | 1.5714 | 73 | 87.6 | 88
4 | Agulha Gengival Descartável Extra Curta 30 G | Agulha Gengival Descartável Extra Curta 30G - Caixa com 100 unidades. Indicada para a aplicação de anestésico odontológico condutivo e de infiltração. Deve possuir bisel trifacetado que permita uma penetração suave na gengiva do paciente, confeccionada em liga de aço inoxidável, com niquelação galvânica que permita deslize suave nos tecidos moles (agulha siliconizada), compatível com seringa carpule, comprimento mínimo de 12mm e máximo de 15mm. Deve possuir registro na ANVISA, lacrada e esterilizada. Marca(s) de referência: Procare, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 11 | 3 | 3.6667 | 25 | 30 | 30
5 | Agulha Gengival Descartável Longa 27G | Agulha Gengival Descartável Longa 27G - Caixa com 100 unidades. Medidas aproximadas: 0,4 x 30mm. Indicada para procedimentos de anestesia troncular, para pacientes com mandíbulas grandes ou para introdução de hidróxido de cálcio. Deve possuir registro na ANVISA, lacrada e esterilizada. Marca(s) de referência: Allprime ou Procare, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 25 | 5 | 5 | 35 | 42 | 42
6 | Alginato Para Impressão Tipo I | Alginato para impressão TIPO I - pacote com no mínimo 450 gramas e máximo 1kg. Indicado para moldagens totais ou parciais de bocas dentadas e desdentadas, para trabalhos de próteses totais ou parciais removíveis, para uso na confecção de modelos de estudos para trabalhos de ortodontia, além de ser útil em moldagens para a confecção de restaurações unitárias e múltiplas, coroas e pontes fixas. Ele conta com grande compatibilidade com o gesso, excelentes propriedades de tixotropia, escoamento e elasticidade, sendo reconhecido mundialmente pela qualidade das impressões, alta precisão e capacidade de cópia que desempenha. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: Zhermack ou Dentsply Sirona, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 18 | 5 | 3.6 | 42 | 50.4 | 51
7 | Algodao Em Roletes Tamanho 1 | Algodão em roletes tamanho 1 - embalagem com 100 unidades. Roletes de algodão de uso odontológico para afastamento da bochecha e absorção de saliva, fluidos e sangue. Dever ser hidrófilo, com formato cilíndrico compactado, macio e absorvente, descartável e de uso único. Deve ser isentos de amido e de cloro, ser 100% homogêneo, sem grumos ou impurezas. Marca(s) de referência: Cremer, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 7 | 10 | 0.7 | 113 | 135.6 | 136
8 | Anestésico Injetável Local Lidocaína 2% Com Epinefrina | Anestésico Injetável Local Lidocaína 2% Com Epinefrina - Caixa com 50 unidades. Indicado para a anestesia local por bloqueio de nervo ou por infiltração, para intervenções odontológicas em geral, extrações múltiplas, próteses imediatas e procedimentos endodônticos e procedimentos periodontais simples e complexos. Marca de referência: DFL ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 114 | 35 | 3.2571 | 306 | 367.2 | 368
9 | Aplicador descartável extrafino | Aplicadores odontológicos descartáveis tamanho extrafino – embalagem com 100 unidades. Micro aplicadores odontológicos descartáveis, para aplicação de líquidos e géis odontológicos, de formato circular, deve ser confeccionado em polipropileno e fibras de poliamida. Marca de referência: KG Brush da KG Sorense, ou Angelus ou FGM, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 9 | 6 | 1.5 | 63 | 75.6 | 76
10 | Aplicador descartável Regular | Aplicadores odontológicos descartáveis tamanho Regular – embalagem com 100 unidades. Micro aplicadores odontológicos descartáveis, para aplicação de líquidos e géis odontológicos, de formato circular, deve ser confeccionado em polipropileno e fibras de poliamida. Marca de referência: KG Brush da KG Sorense, ou Angelus ou FGM, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 86.4 | 87
11 | Avental Plumblífero Odontológico Com Protetor De Tireóide | Avental Plumblífero Odontológico Com Protetor De Tireóide - Adulto. Indicação para proteção do paciente em radiografia periapical. Confeccionado em borracha plumbífera com acabamento em tecido especial lavável, ter no mínimo 0,25mmPb de equivalência em chumbo, medir aproximadamente 100 x 60 cm, ter protetor de tireóide, fechamento com velcro e ser da cor azul marinho ou cinza. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
12 | Broca carbide multilaminada 30 lâminas 9714FF | Broca carbide multilaminada 30 lâminas 9714FF - Unidade. Indicada para o acabamento inicial em restaurações de resina composta e amálgama, esmalte e preparos em geral. Perfeita tolerância da haste; Alta durabilidade; Excelente desempenho; Alta precisão do corte; Produzidas com carbureto de tungstênio sobre hastes de aço inoxidável; Alta rotação; Multilaminada com 30 lâminas. Marca referência: Microdont ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
13 | Broca carbide multilaminada 30 lâminas concava 9406FF | Broca carbide multilaminada 30 lâminas concava 9406FF - Unidade. Ideal para acabamento, antes da aplicação de qualquer instrumento abrasivo para polimento. Marca referência: Microdont ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
14 | Broca Endo Z 21mm | Broca endo Z com 21mm - Unidade. Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Deve ter ponta inativa, para uso em alta rotação, inoxidável. Dever ser embalada individualmente e autoclavável. Marca referência: Maillefer-Dentsply ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 10 | 8 | 1.25 | 86 | 103.2 | 104
15 | Broca Endo Z 25mm | Broca endo Z com 25mm - Unidade. Indicada para o preparo da câmara pulpar durante a cirurgia de acesso. Deve ter ponta inativa, para uso em alta rotação, inoxidável. Dever ser embalada individualmente e autoclavável. Marca referência: Maillefer-Dentsply ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 115.2 | 116
16 | Cabo de bisturi cilindrico | Cabo de bisturi cilindrico nº 03 - Unidade. Indicado para fixação de lâminas de bisturi nº 10 a 17, auxiliando o profissional no manuseio da mesma. Confeccionado em Aço Inox e autoclavável. Marca referência: Quinelato ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
17 | Cabo para espelho intrabucal | Cabo para espelho intrabucal - Unidade. Cabo produzido em alumínio mais leve e mais grosso melhorando a empunhadura, usado para prolongar a utilização do espelho bucal, facilitando o alcance em áreas difíceis e a manipulação do mesmo durante procedimentos odontológicos. Marca referência: Golgran ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
18 | Cera utilidade Rosa | Cera Utilidade Rosa - Embalagem com 05 lâminas – Indicado para alivio de moldeiras e de outras aplicações dependendo do profissional. Deve possuir registro na ANVISA. Marca de referência: Lysanda ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 9.6 | 11.52 | 12
19 | Cimento de ionômero de vidro fotoativado encapsulado cor A2 | Cimento de ionômero de vidro encapsulado cor A2 - Embalagem com 50 capsulas. Ionômero de vidro restaurador, fotopólimerizável e radiopaco. Indicado para a prevenção de micro infiltração em longo prazo, excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente à estrutura dental, alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão. Deve possuir boa adesão ao dente, liberação de flúor e alta resistência a compressão. Marca de referência: Riva Light Cure da SDI ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
20 | Cimento de ionômero de vidro fotoativado encapsulado cor A3 | Cimento de ionômero de vidro encapsulado cor A3 - Embalagem com 50 capsulas. Ionômero de vidro restaurador, fotopólimerizável e radiopaco. Indicado para a prevenção de micro infiltração em longo prazo, excelente estética, liberação de flúor e adere quimicamente à estrutura dental, alta resistência à flexão garante a redução de trincas e falhas quando em flexão. Deve possuir boa adesão ao dente, liberação de flúor e alta resistência a compressão. Marca de referência: Riva Light Cure da SDI ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
21 | Cimento Endodôntico À Base De Resina | Cimento endodôntico à base de resina - 1 seringa dupla de no minimo 15 gramas e máximo 16 g. Indicado para obturação definitiva de canais radiculares de dentes permanentes em combinação com pontas de gutapercha. Pasta de dois componentes à base de resina epóxi-amina. Tem propriedades de vedação de longo prazo com excelente estabilidade dimensional. Com sua alta radiopacidade, facilita sua diferenciação com a estrutura dental. Sua ponta intraoral facilita a aplicação, pois é ajustável às condições anatômicas do canal radicular. Mistura controlada e homogênea de ambas as pastas. Colocação direta e precisa no canal radicular. Marca(s) de referência: Dentsply ou MK Life, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Conjunto | 0 | 25 | 4 | 6.25 | 23 | 27.6 | 28
22 | Cimento Endodôntico Reparador A Base De Mta | Cimento endodôntico reparador a base de MTA (Agregado Trióxido Mineral) – Embalagem com no 2 doses de no mínimo 0,28g de pó de MTA e 3 ml de líquido com água destilada. Deve ser na cor branca. Registro na ANVISA. Marca(s) de referência: Angelus, ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 4 | 1.5 | 2.6667 | 14 | 16.8 | 17
23 | Clorexidina 0,12% em solução não alcoólica (enxaguatório bucal) | Clorexidina a 0,12% em solução não alcoólica - Frasco com no mínimo 1 litro. Indicado como um enxaguante para higiene bucal em procedimentos odontológicos ou domiciliares, de forma a promover uma ação altamente eficaz no controle da placa bacteriana, contribuindo para prevenção de doenças gengivais e atuando na melhora do mau hálito. Registro na Anvisa. Marca referência: Perioplak ou Rioquímica ou Periogar da Colgate ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Frasco/Unidade | 0 | 1 | 4 | 0.25 | 47 | 56.4 | 57
24 | Contra-ângulo oscilatório para endodontia | Contra Ângulo Oscilatório (Endodontia) - Unidade. Caneta de baixa rotação, indicado para o preparo dos canais radiculares, com cabeça, foi desenvolvida para realizar a fixação de limas manuais com sistema Push Button e acionamento oscilatório de 90 GRAUS - REDUÇÃO DE ATÉ 16:1. Utilizado em micromotores elétricos e pneumáticos. Autoclavável a 135º. Marca(s) de referência: NSK, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
25 | Cuba de borracha para alginato grande | Cuba de borracha para alginato - tamanho grande. capacidade de 200ml à 380ml. Indicação para manipulação de produtos odontológicos. Marca(s) de referência: Maquira, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
26 | Cunha Cervical anatômica de madeira | Cunha Cervical anatômica de madeira - Embalagem c/ 100 unidades. Indicadas para função mecânica de adaptar matrizes e/ou afastar os dentes adjacentes. Devem ser confeccionadas em madeira natural, em tamanhos sortidos e diferenciados por cores. Devem possuir formato anatômico da ameia, sem farpas. Registro na Anvisa. Marca de referência: TDV ou Maquira ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 21 | 4 | 5.25 | 27 | 32.4 | 33
27 | Disco carborundum cor cinza | Disco carborundum cinza - Embalagem com 10 unidades. Indicado para separar e cortar metais duros, corte duplo. Em carboneto de silício puro. Corte rápido e pouco aquecimento. Deve ter dimensão entre 22 mm a 38 mm e espessura entre 0,6 mm a 0,65 mm. Marca(s) de referência: Dentorium ou similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 10 unidades | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
28 | Disco de feltro de lã impregnado | Disco de feltro de lã impregnado- kit contendo no mínimo 24 feltros e 01 mandril. Discos de feltro flexíveis com sistema de encaixe rápido que facilita seu acoplamento ao mandril. Indicado para polimento de resina composta, acrílica, amálgama e metais. Marca de referência: Diamond Flex da FGM ou TDV ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 21 | 25.2 | 26
29 | Discos Exa-Cerapol | Discos Exa-Cerapol - Embalagem com 6 unidades. Cor cinza. Indicado para pré-polimento de todas as cerâmicas. Elimina riscos e imperfeições da superfície cerâmica. Marca de referência: Edenta ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 06 unidades | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
30 | Escova De Carbeto De Silício Ca Formato Pincel Cônico | Escova de carbeto de silício CA no formato pincel cônico - Unidade. Escova composta por poliamida impregnada com abrasivo do tipo carbeto de silício. Deve ser autoclavável. Marca de referência: Ultradent ou Vivadent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 27 | 5 | 5.4 | 33 | 39.6 | 40
31 | Escova De Carbeto De Silício Ca Formato Taça | Escova de carbeto de silício CA no formato taça - Unidade. Escova composta por poliamida impregnada com abrasivo do tipo carbeto de silício. Deve ser autoclavável. Marca de referência: Ultradent ou Vivadent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
32 | Escova Robinson Color Brush Ca Extra Macia (Rosa) | Escova Robinson Color Brush CA extra macia (rosa) - Embalagem com 1 unidade. Indicada para profilaxia suave e sem dor. Fabricada em cerdas de Nylon ultra flexivel com maciez capaz de penetrar cerca de 1 a 4mm dentro da gengiva, sem causar trauma.Formato taça. Validade indeterminada. Autoclavável. Marca de referência: American Burrs ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 18 | 8 | 2.25 | 78 | 93.6 | 94
33 | Espátula flexível endodôntica | Espátula flexível endodôntica - Odous de Deus - Unidade. Indicada para manipulação de cimento endodôntico. Formada em gota e flexível, evita o desperdício de cimento com o dosador, sendo ideal para armazenamento do cimento durante o trabalho. Marca de Referência: Odous de Deus ou Golgran ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
34 | Espátula manipulação de gesso | Espátula manipulação de gesso - Unidade. Espátula para manipulação de gesso em aço inox com cabo de plástico, formato reto. Registro na ANVISA.Marca(s) de referência: Golgran ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
35 | Eucaliptol | Eucaliptol – frasco com 10 ml. Solvente de guta percha para remoção de obturação endodôntica, composto por EDTA e veículo alcóolico. Registro na Anvisa. Marca de referência: Biodinâmica ou Villevie ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 21 | 25.2 | 26
36 | Extirpa nervos com 25mm | Extirpa nervos com 25mm - Embalagem com 10 unidades. Tamanhos sortidos 20-40. Indicado em procedimentos de endodontia, para a remoção da polpa no interior do dente. Fabricadas em aço inoxidável, esterilizável a 150°C. Marca de referência: MK Life ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
37 | Filtro para fresadora MC XL | Filtro de água para fresadora CAD CAM - Caixa com 06 unidades. Marcas Ratificadas: Filtro MC XL da Dentsply Sirona | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
38 | Fio de seda 4 agulhado caixa com 24 unidades | Fio de seda 4.0 agulhado para sutura odontológica – caixa com no mínimo 24 unidades embaladas individualmente. Fio estéril, não absorvível, em seda preta trançada nº 4.0, com 45 cm de comprimento e com agulha cuticular em aço inoxidável em ½ circulo, de corpo em formato triangular de 2 cm de diâmetro. Registro na Anvisa. Marca de referência: Technew ou Shalon ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 86.4 | 87
39 | Fio De Sutura em Nylon 4.0 Agulhado | Fio de nylon 4.0 agulhado para sutura odontológica – caixa com no mínimo 24 unidades embaladas individualmente. Fio estéril, não absorvível de origem sintética, obtido por extrusão de poliamida, resultando emum monofilamento de superfície lisa e uniforme e preparada através de processos químicos sintéticos resultando em fios de coloração preta nº 4.0, com 45 cm de comprimento e com agulha cuticular em aço inoxidável em ½ circulo, de corpo em formato triangular de 2 cm de diâmetro. Registro na Anvisa. Marca de referência: Technew ou Shalon ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 0 | 9 | 0 | 108 | 129.6 | 130
40 | Fio dental com 100 metros | Fio dental- rolo com 100 metros. Deve ser indicado para remoçâo de placa bacteriana interproximal, confeccionado em nylon resistente, lubrificado com cera natural, livre de impurezas. Embalagem individual com cortador metálico em aço inoxidável. Marca de referência: Hillo ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
41 | Fio Dental Gum Flosser | Fio Dental Gum Flosser Infantil - Embalagem com 20 Unidades. Fio dental com haste diferenciada, saborizado, com flúor e com cabo. Deve proporcionar acesso à zonas de difícil limpeza e região interdental. Marca de referência: GUM ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 19 | 10 | 1.9 | 101 | 121.2 | 122
42 | Fita crepe adesiva com marcador para esterilizacao em autoclave | Fita crepe adesiva com marcador para esterilizacao em autoclave - Rolo com no mínimo 30 metros. Indicada para realizar o fechamento de pacotes de papel e de pano que serão esterilizados em autoclaves odontológicas. Atua como um instrumento indicador de que a esterilização foi efetuada em condições ideais de pressão, temperatura e tempo, por meio da sua mudança de coloração das listras de cor amarela para uma coloração marrom. Marca de referência: Cremer ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Rolo | 0 | 7 | 10 | 0.7 | 113 | 135.6 | 136
43 | Fita de aço cinta profilática | Fita de aço cinta profilática – Embalagem com mínimo de 05 fitas e máximo de 10 fitas. Utilizada para auxiliar o processo de remoção de tártaro. Deve possuir espessura fina, não abrasiva e fácil acesso às regiões interproximais. Registro na Anvisa. Marca referência: TDV ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem | 0 | 3 | 10 | 0.3 | 117 | 140.4 | 141
44 | Fita para isolamento isotape | Fita para isolamento isotape. Rolo com 5 metros. Indicada para isolamento dos dentes adjacentes contra ácidos, outros reagentes, adesivos ou resinas compostas. Marca (s) de referência: TDV ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade | Rolo | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 86.4 | 87
45 | Fluor em gel | Fluor em gel - Frasco com 200ml. Indicado para auxiliar na prevenção de cáries dentárias, abrandando a quebra do esmalte e proporcionando aceleração do processo natural da remineralização dental. Com ótimas propriedades, ele conta com boa consistência para proporcionar uma aplicação prática e segura.Marca referência: Maquira ou DFL, ou equivalente ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 24 | 8 | 3 | 72 | 86.4 | 87
46 | Gas para maçarico | Gás para maçarico - Frasco com 300ml. Indicado para isqueiros e maçaricos que utilizam refil de gás. Composto por Gás butano e propano. Marca referência: BULLFIRE ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
47 | Gesso Pedra Amarelo Tipo III | Gesso pedra amarelo tipo III - pacote com 1 kilo. Deve ter resistência a compressão e baixa expansão de presa. Marca(s) de referência: Asfer ou Vigodent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 15 | 8 | 1.875 | 81 | 97.2 | 98
48 | Gesso Pedra Especial Tipo IV Rosa | Gesso rosa tipo IV - pacote com 1 kilo. Deve ter resistência a compressão e baixa expansão de presa. Marca(s) de referência: Asfer ou Vigodent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 5 | 5 | 1 | 55 | 66 | 66
49 | Godê com tampa | Godê com tampa - Embalagem com 01 unidade com tampa e até 25 cavidades. Material confeccionado em acrílico vitrificado proporcionando uma superfície super lisa. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
50 | Gutta percha protaper F1, F2 e F3 | Gutta percha protaper F1, F2 e F3 - Caixa com 60 unidades. Ideal para obturação após instrumentação com o sistema ProTaper, pois, possui a mesma conicidade das limas sendo a mais indicada para obturação com a técnica de cone único. Marca referência: Dentsply Sirona ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 60 unidades | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
51 | Instrumento de lucas | Instrumento de Lucas - Unidade. Indicado para procedimentos na endodontia, como corte e condensação da guta percha. Fabricado em aço inox. Autoclavável. Marca (s) de referência: Odous de Deus ou Golgran ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade | Unidade | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | 36 | 36
52 | Kit de Acabamento E Polimento Universal | Kit de acabamento e polimento universal - Kit com 19 peças + 01 broqueiro. Indicado para corte, desgaste, preparo, polimento e brilho final em cerâmica, metal e acrílico. O kit deve conter as seguintes pontas: 1 fresa minicut com acabamento de alto nível; 2 fresas maxicut com acabamento de alto nível; 3 polidores de cerâmica para desgaste eficiente e econômico; 3 polidores de metal para desgaste, regularização, pré-polimento, polimento e alto brilho; 4 polidores de acrílico com acabametno e polimento eficiente; 1 disco diamantado de desgaste fácil e suave; 6 escovas de polimento para um excelente polimento e brilho final. Marca(s) de referência: American Burrs, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Kit com 19 peças + 01 broqueiro | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
53 | Kit de Higiene Bucal Adulto | Kit de higiene bucal adulto - Kit com 01 escova dental modelo adulto, 01 creme dental com flúor, 01 fio dental em poliamida com 25 metros e embalagem. A escova dental adulta, com cerdas de nylon super macias, com 4 fileiras de tufos, com no mínimo 34 a 38 tufos, cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, no mínimo 40 cerdas por tufo, cabo emborrachado, produzido em polipropileno atóxico, medida aproximada de 16 a 19 cm de comprimento. apresentar certificado de controle de qualidade da abo (associação brasileira de odontologia) e registro no ministério de saúde ANVISA, de acordo com a portaria n°97/1996. O creme dental sabor menta, concentração mínima de 1400 ppm e máxima 1500 ppm de flúor. A concentração de flúor deverá estar estampada no rótulo. Aprovado pela ANVISA e recomendado pela (abo) associação brasileira de odontologia; acondicionado em tubo plástico flexível com 50 gramas, conter o prazo de validade. O fio dental, confeccionado em poliamida, cera e aroma, rolo com 25 metros, fio de resina termoplástica, que resiste ao desfilamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção de placa bacteriana interdental com selo de controle de qualidade da ABO (associação brasileira de odontologia). Os itens do kit devem ser acondicionados dentro de embalagem vertical (estojo), 100% polipropileno virgem, com proteção bactericida, (nanopartícula de íons de prata ou zinco) pigmento atóxico sem adição de chumbo, medida aproximada de 21 x 5,0 x 4,0 cm, tampa na parte superior e com sistema de respiro, dobradiça flexível e fechamento em clic, personalizado com a logo do Sesc. | Conjunto | 4000 | 41 | 500 | 0.082 | 5959 | 7150.8 | 7151
54 | Kit de Higiene Bucal Infantil | Kit de higiene bucal infantil - kit com 01 escova dental modelo infantil, 01 creme dental com flúor, 01 fio dental em poliamida com 25 metros e embalagem. A escova dental infantil, escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 04 (quatro) fileiras de tufos, contendo de 25 a 29 tufos de cerdas aparadas e arredondadas uniformemente na mesma altura, com feixes de cerdas homogêneas, no mínimo 40 cerdas por tufo, escova compacta, cabo em polipropileno injetado, emborrachado, anatômico e atóxico, medindo aproximadamente de 15 cm de comprimento, embalada individualmente, com dados de identificação do produto, marca própria, prazo de validade e registro ou notificação no ministério da saúde. 01 dentifrício com flúor, com monufluorfosfato de sódio a 1.100 ppm, baixa abrasividade. Embalados individualmente. Creme dental 50g, sabor menta, concentração mínima de 1400 ppm e máxima 1500 ppm de flúor. A concentração de flúor deverá estar estampada no rótulo, contendo monufluorfosfato de sódio. Aprovado pela ANVISA e recomendado pela (ABO) associação brasileira de odontologia, acondicionado em tubo plástico flexível com 50 gramas. Conter o prazo de validade. Os itens do kit devem ser acondicionados dentro de organizador vertical (estojo), 100% polipropileno virgem, protegido com nanotecnologia bactericida (nanopartícula de íons de prata ou zinco) pigmento atóxico sem adição de chumbo, medida aproximada de 18 x 5,0 x 4,0 cm, com sistema de respiro, tampa na parte superior em formato de dobradiça flexível e fechamento em clic, personalizado com a logo do Sesc. | Conjunto | 2000 | 994 | 300 | 3.3133 | 2606 | 3127.2 | 3128
55 | Kit de polimento e acabamento de resina composta | Kit de polimento e acabamento de resina composta - Kit com 06 pontas. Deve apresentar polidores de granulometria grossa, média e fina, permitindo lisura superficial e brilho final à restauração. Deve ser fabricado em silicone, possuir registro na Anvisa, autoclavável, adapatáveis em contra-ângulo. Marca de referência: Kerr ou Microdont, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Kit com 06 pontas | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
56 | Kit de polimento para prótese parcial fixa | Kit de polimento para prótese parcial fixa - Kit com no mínimo 22 e máximo de 24 pontas diamantadas + 01 broqueiro. Indicado para realizar todos os tipos de preparos em Prótese Parcial Fixa. Fabricado em aço tipo inox inoxidável. Deve conter tipo de encaixe das pontas: FG (alta rotação). Marca de referência: KG Sorensen ou American Burrs ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Kit | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
57 | Kit para extração atraumática | Kit para extração atraumática - Kit com no mínimo 04 peças. Indicado para ajudar dentistas a realizar extrações dentárias de forma mais suave e eficiente, reduzindo o trauma para o paciente. Produzido em aço inoxidável e autoclavável. Marca de referência: Thimon ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Kit | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
58 | Kit resina aura odontopediatria | Kit Resina Aura Odontopediatria - Embalagem com 1 seringa Aura Bulk Fill 4g e 1 seringa Aura DB 4g. Indicada para a realização de restaurações posteriores em dentes decíduos e permanentes e a Resina Aura DB é ideal em restaurações diretas e indiretas em dentes anteriores e posteriores. Acabamento de aspecto natural com apenas uma tonalidade universal. Marca de referência: SDI ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | kit | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 30 | 36 | 36
59 | Kits cirúrgicos estéreis | Kits cirúrgicos estéreis - Kit. Indicado para utilização em cirurgias de implante e outras, para proteção individual do cirurgião e do paciente. Kit contendo no mínimo: 01 avental manga longa punho elástico tamanho G 30g, 01 campo cirúrgico fenestrado 90 x 1,40 30g, 01 campo cirúrgico 70 x 90 30g, 01 máscara tripla com elástico, 01 touca sanfonada 20g, 01 gorro de laço 30g, 01 protetor de mangueira 20g, 01 protetor de refletor circular com elástico 20g, 01 toalha de mão. Marca de referência: Medis ou Protdesc ou equivalente, ou de melhor qualidade. | Kit/Unidade | 0 | 0 | 15 | 0 | 180 | 216 | 216
60 | Lençol de Borracha para Isolamento Absoluto | Lençol de borracha para isolamento absoluto, medindo aproximadamente de 13 a 16 cm de comprimento e 13 a 16 cm largura - Caixa c/ no mínimo 26 unidades. Deve ser confeccionado em látex natural, fino, de alta resistência, na cor azul ou verde, embalados individualmente. Marca(s) de referência: Madeitex, K-dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 7 | 5 | 1.4 | 53 | 63.6 | 64
61 | Lima De Plástico | Lima de plástico – caixa com 30 unidades. Deve ser para uso endodôntico, confeccionada em plástico, estéril e descartável. Marca de referência: Easy ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 8 | 5 | 1.6 | 52 | 62.4 | 63
62 | Lima Especial Tipo K 25 Mm Nº 15 Com Cursor | Lima Especial Tipo K 25 Mm Nº 15 Com Cursor. Embalagem com 6 unidades. Fabricada em aço inoxidável especial, indicada para todas as técnicas de preparo do canal radicular com movimentos rotatórios e de limagem. Marca de referência: Dentsply Sirona ou VDW ou similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 06 unidades | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
63 | Lima Tipo K Nr 10 - 31 mm | Lima Tipo K 31 mm nº 10 com cursor- kit com 6 unidades. Instrumento endodôntico manual para preparo biomecânico dos canais radiculares. De comprimento 31 mm, haste em metal e pegador digital em plástico identificadas com padrão de cores. Marca de referência: Dentsply ou VDW ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 43.2 | 44
64 | Líquido para resina acrílica autopolimerizável | Líquido para resina acrílica autopolimerizável - frasco com 250 ml. Indicado para consertos e reembasamentos. Líquido composto por monômero metil metacrilato, DMT e inibidor. Deve ser condicionado em frasco de vidro sem passagem de luz. Registro na ANVISA. Marca de referência: Clássico ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 10 | 2.5 | 4 | 20 | 24 | 24
65 | Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 6,5 | Luva Cirúrgica Estéril Tamanho 6,5 - Par. Cor: Natural. É indicada para uso durante a realização de procedimentos cirúrgicos, ideal para a proteção do profissional e do paciente contra contaminações por microrganismos, como vírus, fungos e bactérias. Produzida em látex com pó bioasorvível e esterilizada por raios gama. Marca de referência: Descarpack ou similar ou de melhor qualidade. | Par | 0 | 109 | 15 | 7.2667 | 71 | 85.2 | 86
66 | Mandril para caneta baixa rotação | Mandril para caneta baixa rotação. Embalagem com 01 unidade. Indicado para adaptação de instrumentos de alta rotação no contra-ângulo de baixa rotação. Fabricado em aço inoxidável. Marca de referência: Microdont ou equivalente ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
67 | Mini Maçarico | Mini Maçarico a Gás Butano - Dispositivo indicado para soldas de baixa fusão em prótese dentária e pequenos trabalhos e consertos em ortodontia. Deve possuir travamento e dispositivo de segurança, portátil, com regulagem de chama e acendedor automático, funcionamento a gás butano atingindo 1300ºc, recarregável. Marca de referência: Neolab ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
68 | Moldeira desdentado total perfurada | Moldeira desdentado total perfurada. Embalagem com 08 unidades. Indicada para reproduzir a arcada de edentos (desdentados), utilizando como material de moldagem, alginatos ou outros materiais de impressão. Marca de referência: Tecnodent ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
69 | Moldeira inox perfurada parcial giratória 87 | Moldeira inox perfurada parcial giratória 87 - Embalagem com 01 unidade. Moldeira perfurada para maior retenção do material de moldagem. Deve ser confeccionada em alumínio, giratória, individualizada, Nº87. Registro na ANVISA.Marca de referência: Tecnodent ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
70 | Oleo lubrificante odontologico em spray 200 ml | Óleo lubrificante odontológico em spray para instrumentos de alta e baixa rotação - frasco com 200 ml contendo dois bicos adaptadores. Deve suportar as altas temperaturas de esterilização em autoclave, sem perder suas propriedades lubrificantes e antioxidantes. | Unidade | 28 | 22 | 6 | 3.6667 | 50 | 60 | 60
71 | Papel absorvente 1ª série (15-40) – 120 cones | Ponta de papel absorvente 1 série (15-40) - Embalagem com 120 unidades. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais e rotatória. Deve ser fabricado em papéis com poder de intensa absorção que garantam alto poder de secagem dos condutos radiculares; conformação proporcional ao conduto. Marca de referência: Tanari similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 41 | 36 | 8 | 4.5 | 60 | 72 | 72
72 | Papel absorvente 2ª Série (45-80) – 120 cones | Ponta de papel absorvente 2 série (45-80) - Embalagem com 120 unidades. Indicado para secagem de canais instrumentados com limas manuais e rotatória. Deve ser fabricado em papéis com poder de intensa absorção que garantam alto poder de secagem dos condutos radiculares; conformação proporcional ao conduto. Marca de referência: Tanari similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 11 | 20 | 6 | 3.3333 | 52 | 62.4 | 63
73 | Passa fio dental | Passa fio dental - Embalagem com 30 unidades. Indicado para auxiliar na passagem de fio ou fita dental sob arcosa ortodônticos e pontes fixas. Marca de referência: Medfio ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Embalagem | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
74 | Pasta De Hidróxido De Cálcio 35% | Pasta de hidróxido de cálcio a 35% com solução aquosa - Kit contendo 01 seringa de 1,2 ml de pasta e 02 pontas NaviTip 29ga. Indicada para ser utilizada como material temporário nos canais radiculares, radiopaco, alto PH, fácil inserção no canal radicular. O hidróxido de cálcio possui um intenso efeito antibacteriano graças ao seu elevado nível de pH e estimula a formação de dentina secundária. Marca de referência: Ultradent ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade | Conjunto | 0 | 12 | 10 | 1 | 110 | 132 | 132
75 | Pasta Diamantada Para Polimento Universal | Pasta Diamantada para polimento Universal - Embalagem com 2 gramas. Produto utilizado para acabamento e polimento em superfícies de materiais restauradores em geral. Oferece excelente resultado no polimento e brilho de porcelana, esmalte dental, resinas, compósitos e outros materiais restauradores. Deve ser fabricada com diamante micronizado ou óxido de alumínio, embalagem mínimo de 2g, de granulação extra fina. Marca de referência: Maquira ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 36 | 6 | 6 | 36 | 43.2 | 44
76 | Pasta profilática com fluor | Pasta profilática – Embalagem com 90g. Indicada para remoção de pigmentações extrínsecas dentárias além de eliminar placa bacteriana. Deve conter flúor em sua composição. Uso permitido em adultos e crianças. Saborizada. Registro ANVISA. Marca(s) de referência: Coltene, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 57.6 | 69.12 | 70
77 | Pasta Profilática Pert-X | Pasta Profilática Pert-X - Frasco com no mínimo 23 gramas. Indicada para remoção de manchas persistentes e polimento, machas como as de: café, chá ou tabaco. Por ter ação suave, é indicada para uso em pediatria, geriatria e em adultos de modo geral. Proporciona rápido e alto brilho com o mínimo de abrasão. Marca de referência: SSWhite ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
78 | Pasta zinco enolica | Pasta zinco enólica - Kit com 1 pasta base 60g e 1 pasta aceleradora 60g. Indicada para moldagem de bocas totalmente desdentadas, proporcionando exatidão nos mínimos detalhes para confecção posterior de prótese total. Produto não irritante à mucosa bucal, presa rápida, boa aderência à moldeira. Marca(s) de referência: Lysanda ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Conjunto | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | 8.4 | 9
79 | Pinça porta agulha castroviejo com widia | Pinça porta agulha castroviejo com widia - Unidade. Tamanho 14cm. Instrumento Cirúrgico articulado não cortante. Produzido em Aço Inoxidável. Utilizado para fixação da agulha durante a sutura. Com ponta de videa, que aumenta em muito a vida útil e não permite qualquer movimento da agulha. Marca de Referência: Quinelato ou Golgran ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
80 | Pincel pelo de marta chato nº 2 | Pincel com pelo de marta chato nº 2 - Unidade. Indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável clínica e opaco pasta em cerâmica. Marca de referência: Tigre ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
81 | Pincel redondo com pelo marta nr 308 - Tam 0 | Pincel redondo com pelo marta nr 308 - Tam 0 - Unidade. Indicado para aplicação de pintura, glaze, resina fotopolimerizável clínica e opaco pasta em cerâmica. Ideal para detalhes, filetes e manchas.. Marca de referência: Tigre ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
82 | Pino de fibra de vidro com dupla conicidade nº 0,5E | Pino de fibra de vidro com dupla conicidade nº 0,5-E - kit com 5 pinos e 1 broca do respectivo tamanho do pino. O pino deve ser fabricado em compósito de fibra de vidro e resina epóxi, ter dupla conicidade, ser translúcidos e radiopaco; ter alta resistência mecânica, permitir o reforço estrutural na região intrarradicular do dente, e promover a retenção para o material restaurado. A broca deve corresponder ao tamanho do pino que compõe o kit, não deve cortar na ponta (ponta inativa), deve ser compatível com o uso de contra-ângulo. Marca de referência: Exacto da Angelus ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Caixa | 0 | 10 | 6 | 1.6667 | 62 | 74.4 | 75
83 | Pino Intracanal De Fibra De Vidro Com Dupla Conicidade Nº 1 | Pino de fibra de vidro com dupla conicidade nº 1 - kit com 5 pinos e 1 broca do respectivo tamanho do pino. O pino deve ser fabricado em compósito de fibra de vidro e resina epóxi, ter dupla conicidade, ser translúcidos e radiopaco; ter alta resistência mecânica, permitir o reforço estrutural na região intrarradicular do dente, e promover a retenção para o material restaurado. A broca deve corresponder ao tamanho do pino que compõe o kit, não deve cortar na ponta (ponta inativa), deve ser compatível com o uso de contra-ângulo. Marca de referência: Whitepost da FGM, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Conjunto | 0 | 8 | 4 | 2 | 40 | 48 | 48
84 | Ponta diamantada esférica com colar FG 1024 | Ponta diamantada esférica com colar FG 1024 - Embalagem com 01 Unidade. Indicada para preparo cavitário. Preparos proximais conservadores em forma de gota d'água. Confeccionada em aço inoxidável de alta resistência e com grãos de diamante natural de dimensões controladas. Marca de referência: KG Sorensen ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
85 | Pote dappen de silicone | Pote dappen de silicone pequeno – Unidade. Indicado para manipulação de materiais odontológicos. Deve ser autoclavável à 135º e ter duas cavidades de manipulação de materiais. Não deve reagir com flúor ou medicamentos. Marca(s) de referência: Golgran, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
86 | Pote dappen grande com tampa | Pote dappen grande com tampa - Embalagem com 01 Unidade. Indicado para manipulação de resina acrílica. Deve ser confeccionado em silicone, possuir tampa, ter dimensões aproximadas: 7x4x4cm. Marca de referência: Angelus ou equivalente, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
87 | Reembasador Rígido Cold Liner | Reembasador rígido cold liner - Embalagem com 1 frasco de pó incolor de 30g + 1 frasco de líquido de 30ml + 1 frasco de glaze de 8ml + 1 frasco de isolante líquido de 8ml + 2 copos medidores. Indicado para reembasamento de próteses totais e parciais, fixas ou removíveis, placas para bruxismo e aparelhos ortodônticos. Marca(s) de referência: TDV, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Conjunto | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 28.8 | 29
88 | Refil endométrico para tamborel | Refil endométrico para tamborel - Embalagem com 50 unidades. Indicado para apoio de limas endodônticas. Marca de referência: Maquira, Angelus ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 23 | 5 | 4.6 | 37 | 44.4 | 45
89 | Régua milimetrada para endodontia | Régua Milimetrada Para Endodontia - Unidade. Instrumento indicado para medir as limas endodônticas de acordo com o tamanho do canal radicular. Deve ser fabricada em alumínio ou polímero de alta performance. Autoclavável. Marca de referência: Maquira ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 16.5 | 19.8 | 20
90 | Resina fotopolimerizável do tipo fluido (flow) na cor A2 | Resina fotopolimerizável do tipo fluido (flow) na cor A2. Kit contendo 01 seringa de 2 gramas e 10 ponteiras de aplicação. A resina deve ser nanoparticulada, radiopaca e de baixa viscosidade. Deve ter carga com partículas de sílica e de zircônia. Marca de referência: Filtek Z350 XT Flow da 3M ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 36 | 10 | 3 | 90 | 108 | 108
91 | Resina fotopolimerizável do tipo fluido (flow) na cor A3 | Resina fotopolimerizável do tipo fluido (flow) na cor A3. Kit contendo 01 seringa de 2 gramas e 10 ponteiras de aplicação. A resina deve ser nanoparticulada, radiopaca e de baixa viscosidade. Deve ter carga com partículas de sílica e de zircônia. Marca de referência: Filtek Z350 XT Flow da 3M ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 32 | 10 | 3 | 90 | 108 | 108
92 | Resina microhíbrida Cor Perola Opaco | Resina microhíbrida Cor Perola Opaco - Embalagem contendo 1 seringa de 2 g. Cor Perola Opaco. Resina microhíbrida para restaurações de dentes anteriores e posteriores com tamanho médio de partículas de vidro de 0,5 microns e nanopartículas de sílica de 40 nanômetros, monômeros de Bis-GMA, Bis-EMA, TEGDMA, UDMA e vidro de bário-alumino silicato silanizado. Marca de referência: FGM ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
93 | Seringa Descartável Sem Agulha 20 ml | Seringa Descartável Sem Agulha 20 ml. Unidade. Bico Luer Lock. Indicada para diluição de medicamentos, aspiração e injeção de grandes volumes líquidos. Marca de referência: BD ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 45 | 0 | 540 | 648 | 648
94 | Soro Fisiológico 0,9% - Ampola 10ml | Soro Fisiológico 0,9% - Ampola 10ml - Solução isotônica de cloreto de sódio na concentração de 0,9%, indicado como repositor hidroeletrolítico. Marca de referência: Equiplex ou Samtec ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Frasco | 0 | 6 | 30 | 0 | 360 | 432 | 432
95 | Sugador de Saliva Descartável | Sugador Descartável de Saliva - Embalagem com 40 unidades. Indicado para sucção de líquidos da boca do paciente durante procedimentos odontológicos. Apresenta fácil manuseio e proporciona melhor controle ao profissional. Deve ser de fácil manuseio, fabricado em PVC transparente atóxico e fio cobreado, registro na ANVISA e validade indeterminada. Marca referência: SS Plus, ou Allprime, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 300 | 224 | 45 | 4.9778 | 316 | 379.2 | 380
96 | Sugador descartável endodôntico | Sugador endodôntico descartável– pacote com 20 unidades. Devem ser embalados individualmente, atóxicos, e ter a ponta maleável. Marca de referência: WA ou SSPlus ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 60 | 25 | 2.4 | 240 | 288 | 288
97 | Tesoura castroviejo curva com widia | Tesoura castroviejo curva com widia - Unidade. Tamanho mínimo de 10 cm e máximo de 11cm. Instrumento articulado cortante , produzido em aço inox com ponta de videa. Indicado para micro cirurgias. Autoclavável. Marca de Referência: Montserrat ou Thimon ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 7.2 | 8
98 | Tira de lixa abrasiva de aço 4mm Monoface | Tira de lixa abrasiva de aço 4mm Monoface - Embalagem com 12 unidades. Tiras em aço inox. Para acabamento de restaurações interproximais. Produto de uso único. Monoface. Marca de referência: Fava ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
99 | Tira De Poliéster (Banda Matriz) Para Resina | Tira de poliéster ou banda matriz de poliéster para restauração em resina - pacote com 50 tiras Tira para uso odontológico, usada para isolar as restaurações feitas com resinas compostas. Deve ter 120 mm de comprimento por 10 mm de largura e espessura de 0,5mm. Marca referência: microdont, ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Pacote | 0 | 0 | 8 | 0 | 96 | 115.2 | 116
100 | Vaselina sólida | Vaselina sólida – embalagem com no mínimo 30 gramas. Marca de referência: Rioquímica ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
Lote 1 - Resinas Composta
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE DE CONTROLE | SALDO EM ATA VIGENTE | ESTOQUE ATUAL (Dez/23) | CONSUMO MÉDIO MENSAL | PREVISÃO DE AUTONOMIA DE ESTOQUE (MESES) | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITADE
1 | Resina composta nanoparticulas cor A1 para dentina | Resina composta fotopolimerizável nano- híbrida universal e fotopolimerizável- correspondente a cor A1 para dentina. Seringa de 4g. Indicada para uso em restaurações dentárias diretas, em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar boa resistência mecânica e baixa contração. Manipulação suave. Carga em peso superior à 80% e carga em volume superior à 60%. Marca (s) de referência: Harmonize da Kavo Keer- cor A1D ou Charisma Diamond da Hereaus Kulzer- cor OL ou Vittra APS da FGM- cor DA1, ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 2 | 4 | 0.5 | 46 | 55.2 | 56
2 | Resina composta nanoparticulas cor A2 para dentina | Resina composta fotopolimerizável nano- híbrida universal e fotopolimerizável- correspondente a cor A2 para dentina. Seringa de 4g. Indicada para uso em restaurações dentárias diretas, em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar boa resistência mecânica e baixa contração. Manipulação suave. Carga em peso superior à 80% e carga em volume superior à 60%. Marca (s) de referência: Harmonize da Kavo Keer- cor A2D ou Charisma Diamond da Hereaus Kulzer- cor OM ou Vittra APS da FGM- cor DA2, ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 72 | 72
3 | Resina composta nanoparticulas cor A3 para dentina | Resina composta fotopolimerizável nano- híbrida universal e fotopolimerizável- correspondente a cor A3 para dentina. Seringa de 4g. Indicada para uso em restaurações dentárias diretas, em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar boa resistência mecânica e baixa contração. Manipulação suave. Carga em peso superior à 80% e carga em volume superior à 60%. Marca (s) de referência: Harmonize da Kavo Keer- cor A3D ou Charisma Diamond da Hereaus Kulzer- cor OD ou Vittra APS da FGM- cor DA3, ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 4 | 6 | 0.66667 | 68 | 81.6 | 82
4 | Resina composta nanoparticulas cor A3,5 para dentina | Resina composta fotopolimerizável nano- híbrida universal e fotopolimerizável- correspondente a cor A3,5 para dentina. Seringa de 4g. Indicada para uso em restaurações dentárias diretas, em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar boa resistência mecânica e baixa contração. Manipulação suave. Carga em peso superior à 80% e carga em volume superior à 60%. Marca (s) de referência: Harmonize da Kavo Keer- cor A3,5D ou Charisma Diamond da Hereaus Kulzer- cor OD ou Vittra APS da FGM- cor DA3,5, ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 7 | 6 | 1.1667 | 65 | 78 | 78
5 | Resina composta nanoparticulas cor A3,5 para esmalte | Resina composta fotopolimerizável nano- híbrida universal e fotopolimerizável- correspondente a cor A3,5 para esmalte. Seringa de 4g. Indicada para uso em restaurações dentárias diretas, em dentes anteriores e posteriores. Deve apresentar boa resistência mecânica e baixa contração. Manipulação suave. Carga em peso superior à 80% e carga em volume superior à 60%. Marca (s) de referência: Charisma Diamond da Hereaus Kulzer- cor EA3,5 ou Vittra APS da FGM- cor EA3,5, ou similar, ou de melhor qualidade. | Unidade | 0 | 7 | 6 | 1.1667 | 65 | 78 | 78
Lote 2 - Dentes de Estoque
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE DE CONTROLE | SALDO EM ATA VIGENTE | ESTOQUE ATUAL (Dez/23) | CONSUMO MÉDIO MENSAL | PREVISÃO DE AUTONOMIA DE ESTOQUE (MESES) | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITADE
1 | Dente de estoque posterior superior cor 62 modelo 32 | Dente de estoque posterior superior cor 62 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
2 | Dente de estoque posterior inferior cor 62 modelo 32 | Dente de estoque posterior inferior cor 62 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
3 | Dente de estoque posterior superior cor 66 modelo 32 | Dente de estoque posterior superior cor 66 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
4 | Dente de estoque posterior inferior cor 66 modelo 32 | Dente de estoque posterior inferior cor 66 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
5 | Dente de estoque posterior superior cor 69 modelo 32 | Dente de estoque posterior superior cor 69 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
6 | Dente de estoque posterior inferior cor 69 modelo 32 | Dente de estoque posterior inferior cor 69 modelo 32 - Embalagem com 8 dentes. Indicado para proporcionar um aspecto natural através da prensagem de duas camadas e de matérias-primas selecionadas. Com alta estabilidade de cores, seu uso é indicado em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias. Marca de referência: Vipi Dent ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 08 unidades | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 18 | 21.6 | 22
Lote 3 - Pontas de Ultrassom e Acessórios
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE DE CONTROLE | SALDO EM ATA VIGENTE | ESTOQUE ATUAL (Dez/23) | CONSUMO MÉDIO MENSAL | PREVISÃO DE AUTONOMIA DE ESTOQUE (MESES) | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITADE
1 | Capa externa para caneta de ultrassom | Capa Externa para Caneta de Ultrassom - Embalagem com 1 unidade. Deve ser compatível com o Ultrassom Odontológico Dabi Atlante, que é utilizado no Sesc em Minas atualmente. Registro na ANVISA. Marcas Ratificadas: Dabi Atlante. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
2 | Chave universal para ultrassom | Chave universal para ultrassom - Embalagem com 1 unidade. Utilizado para aplicar torque e fazer a retirada dos insertos (TIP) das canetas de ultrassom, de maneira segura e eficiente. Deve ser compatível com o Ultrassom Odontológico Dabi Atlante, que é utilizado no Sesc em Minas atualmente. Registro na ANVISA. Marcas Ratificadas: Dabi Atlante. | Unidade | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14.4 | 15
3 | Ponta de ultrassom perio sub | Ponta de ultrassom perio sub - Embalagem com 1 unidade. Pontas indicadas para remoção de cálculo dental subgengival de todas as superfícies do dentes. Deve ser compatível com o Ultrassom Odontológico Dabi Atlante, que é utilizado no Sesc em Minas atualmente. Registro na ANVISA. Marca Ratificada: Dabi Atlante. | Unidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
4 | Ponta de ultrassom perio supra | Ponta de ultrassom perio supra - Embalagem com 1 unidade. Indicada para remoção de cálculo dental em todas as superfícies supra gengivais, principalmente em dentes posteriores. Deve ser compatível com o Ultrassom Odontológico Dabi Atlante, que é utilizado no Sesc em Minas atualmente. Registro na ANVISA. Marca Ratificada: Dabi Atlante. | Unidade | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
Lote 4 - Limas Reciprocantes
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE DE CONTROLE | SALDO EM ATA VIGENTE | ESTOQUE ATUAL (Dez/23) | CONSUMO MÉDIO MENSAL | PREVISÃO DE AUTONOMIA DE ESTOQUE (MESES) | QUANTITATIVO NECESSÁRIO PARA 12 MESES | ÍNDICE DE SEGURANÇA TÉCNICA (20%) | QUANTITADE
1 | Lima reciprocante 25mm R25 (25.06) | Lima reciprocante 25mm R25 (25.06) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 41 | 49.2 | 50
2 | Lima reciprocante 25mm R25 (25.08) | Lima reciprocante 25mm R25 (25.08) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 41 | 49.2 | 50
3 | Lima reciprocante 25mm R25 (35.05) | Lima reciprocante 25mm R25 (35.05) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 8 | 4 | 2 | 40 | 48 | 48
4 | Lima reciprocante 25mm R40 (40.06) | Lima reciprocante 25mm R40 (40.06) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 11 | 4 | 2.75 | 37 | 44.4 | 45
5 | Lima reciprocante 31mm R25 (25.08) | Lima reciprocante 31mm R25 (25.08) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 5 | 4 | 1.25 | 43 | 51.6 | 52
6 | Lima reciprocante 31mm R40 (40.06) | Lima reciprocante 31mm R40 (40.06) - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 10 | 4 | 2.5 | 38 | 45.6 | 46
7 | Lima reciprocante 25mm R50 | Lima reciprocante 25mm R50 - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58
8 | Lima reciprocante 31mm R50 | Lima reciprocante 31mm R50 - Embalagem com 4 unidades. Lima constituída em liga níquel titânio M-Wire de movimento oscilatório assimétrico 170° no sentido anti-horário e 50° no sentido horário, de secção transversal em duplo S, de padrão de conicidade e ângulo helicoidal variáveis e ponta inativa. Marca(s) de referência: VDW, Easy ou equivalente, similar ou de melhor qualidade. | Embalagem com 04 unidades | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | 57.6 | 58